Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/29/2012						Końskie 2012-10-05

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 2080041 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wyrobów włókninowych, systemu do autotransfuzji, systemu Pluce Lavage do biodra i kolana, cementu kostnego, wyposażenie (jednorazowego użytku) Liga Sure Valleylab i noża harmonicznego Auto Sonix - wg 9 zadań.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.  Dotyczy ; Pakiet nr.5 Poz.5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji z pakietu, co pozwoli na złożenie nam ważnej oferty a tym samym przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania i otrzymania korzystniejszej ceny dla Zmawiającego. Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt iż wszystkie pozycje z tego pakietu są jałowe i służą do bezpośredniej ochrony personelu medycznego, natomiast poz. 5  określa wyrób niejałowy i ogranicza możliwość konkurencji.

Odpowiedź; Zamawiający nie przewiduje  wydzielania pozycji , podziału zadań i tym tworzenie nowych zadań.

II . Dotyczy ; przedmiotu zamówienia zadanie nr 5, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego-do procedur standardowych-wzmocniony w rękawach i przód fartucha, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami w rozmiarze minimum18x25cm. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe.. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź; Tak

Zapytanie 2, dot. przedmiotu zamówienia zadanie nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m2 w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź; Tak

III.    Dotyczy projektu umowy:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie 1 ust. 5: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.”?

Odpowiedź; Nie. Ponieważ  w   12  Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie  2 ust. 2 : „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

  - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

  - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek istotnej zmiany okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

  - istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych,

  - cen przez producenta” ?

Odpowiedź; Nie - Ponieważ Zamawiający dopuszcza   zmiany   umowy w następujących przypadkach :

a) - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie.

b) - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po  cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.

c) - zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za  realizację postanowień umowy

d) - zmiany rachunku bankowego i innych danych stron.

e) -  w razie zmiany w  okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług, strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w celu dostosowania jej treści do wprowadzonych zmian. Zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z przepisami PZP i niniejszą umową Cena jednostkowa brutto dostarczonego asortymentu oraz wartość umowy  brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w paragrafie 7 ust. 2 : „obciążenia” na „uznania” ?

Odpowiedź; Nie

4.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w paragrafie 7 ust. 3: ?

Odpowiedź; Nie

IV. Dotyczy ; zadanie nr 8, poz. 1.

1.  Prosimy o wyjaśnienie ile filtrów powinno znajdować się w jednym zestawie ?

Odpowiedź; w SIWZ jest - System do autotransfuzji krwi z rany pooperacyjnej  - dwa dreny proste , zakończone metalowymi troakarami o przekroju: 10, 12, 14, 16, 18 do wyboru w zależności od potrzeb operatora; - dren zakończony końcówką Y, do której można podłączyć dwa dreny wychodzące z rany pooperacyjnej o różnej grubości, posiadający port do wielokrotnych wstrzyknięć, oraz klemę czerwoną zabezpieczającą przed cofaniem się krwi podczas obsługiwania systemu. Dren przechodzi w zastawkę zabezpieczającą przed cofaniem się krwi oraz mechanizm wytwarzający próżnię o pojemności 125 ml, który zakończony jest dwoma portami, do których można podłączyć jednorazowo dwa worki do zbiórki krwi. Porty te posiadają zastawki przeciw zwrotne, zaopatrzone w plastikowe klemy oraz korki do zabezpieczania końcówki drenu jednego z worków po jego napełnieniu - dwa worki o pojemności 600 ml każdy posiadający filtr, który służy do wstępnej filtracji zakończony zastawką przeciw zwrotną, zabezpieczony motylkiem do którego podłącza się filtr z wlewem kroplowym do przetoczenia napełnionego worka krwią. Na każdym worku jest wyraźna podziałka  od 50 do 600 ml oraz miejsce do opisania imienia i nazwiska, daty i godziny rozpoczęcia zbiórki krwi oraz jej zakończenia; - filtr 40 mikronowy z błoną poliestrową zatrzymującą leukocyty i tłuszcze oraz drobinki kostne z wlewem kroplowym do przetoczenia krwi, zakończony igłą pozwalającą na podłączenie worka i sprawne przetoczenie krwi pacjentowi. Do każdego z worków potrzebny jest oddzielny filtr tak aby sprawnie można było przetoczyć krew pacjentowi zachowując wszystkie zasady aseptyki. Każdy filtr pakowany jest w oddzielne sterylne opakowanie

2. Czy Zamawiający dopuści filtr 40 mikronów zatrzymującą leukocyty i tłuszcze oraz drobinki kostne z wlewem kroplowym do przetoczenia krwi, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź; Tak

V. Dotyczy ;  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  Zadanie nr 2

1. Pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety trójwarstwowej o wymiarach 50 x 60 cm z otworem samoprzylepnym Ø 7 cm.  Odpowiedź; Tak

1. Zapisy SIWZ (pod zadaniem).

- Czy Zamawiający nie pomylił wymagań dla pozycji 1 i 10, czy nie miał na myśli pozycji 1 i 12.

Odpowiedź; Tak

Zadanie nr  3

Pozycja  2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do operacji stawu biodrowego o poniższym składzie:

-1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

-1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

-1 serweta operacyjna dwuwarstwowa 75 x 90 cm

-1 serweta operacyjna dwuwarstwowa 150 x 200 cm

-1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

-1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm

-1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 260 cm; wycięcie „U” 6,5 x 95 cm

-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm   - pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź; Tak

VI. Dotyczy ;  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zadanie nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z przylepnym otworem okrągłym 5 cm lub owalnym 8 x 6 cm?

Odpowiedź; Tak z  otworem owalnym 8 x 6 cm

ZAPISY UMOWY

- Pytanie dotyczące § 1 ust. 5

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do wyżej wskazanego paragrafu wzoru umowy zapisu określającego minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (procentowo). Odpowiedź na powyższe pytania ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź; Nie. Ponieważ  w   12  Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych

- Pytanie dotyczące § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 1 i 2

Czy bieg terminów określonych w wyżej wskazanych paragrafach wzoru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź; Tak

- Pytanie dotyczące § 5 ust. 1

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania w fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury?

Odpowiedź; Może być  w załączniku do faktury.

- Pytanie dotyczące § 6

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie powyższego paragrafu?

Odpowiedź; Nie

- Pytanie dotyczące § 9

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź; Nie

VII.

Pakiet 1 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 25g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze w kolorze niebieskim? Odpowiedź; Tak

Pakiet 1 pozycja 5, 6

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź; Zamawiający nie przewiduje  wydzielania pozycji , podziału zadań i tym tworzenie nowych zadań.

Pakiet 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze 70x120cm? Odpowiedź; Tak

Pakiet 1 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: poszwa 160x210cm, poszewka 80x90cm, prześcieradło 150x210cm?  Odpowiedź; Tak

Pakiet 1 pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki 40x40cm? Odpowiedź; Tak

Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści koszule jednorazowe pacjenta w rozmiarze uniwersalnym? Odpowiedź; Tak

W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Pakiet 3  pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                   Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 200 x320 cm                                                                                                                                                                                                                Serweta 3-warstwowa, z otworem  z folią chirurgiczną, okienko 25 x 30 cm, z łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym, z 4rema organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                        Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź; Tak

Pakiet  3  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                            Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                      Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                       Serweta   z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                                             1 x Serweta o wym. 170 x 300cm                                                                                                                                                                                                               Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                                                                                           1 x Serweta o wym.  170 x 180cm                                                                                                                                                                                                                   Serweta z włókniny, samoprzylepna                                                                                                                                                                                                                     1 x Nogawica o wym3 5 x 120 cm                                                                                                                                                                                                                Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                            Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu    i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź; Tak

Pakiet 3  pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik  Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                 Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                          Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm                                                                                                                                                                                                    Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące  do ufiksowania torebki,  portem do odsysania treści w  dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.                                                                                                                                                                                      Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem                                                                                                                                        1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                         Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                              Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu    i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź; Nie. Oferowany pakiet nie spełnia naszych wymogów, ponieważ oferowana serweta do artroskopii  ma za małe otwory, zbędna jest torba na płyny. Zestaw ten nie służy do operacji artroskopii tylko do endoprotezoplastyki kolana.

Pakiet 3  pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik  Mayo wzmoncniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                 Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                          Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm                                                                                                                                                                                                    Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące  do ufiksowania torebki,  portem do odsysania treści w  dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.                                                                                                                                                                                      Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem                                                                                                                                        1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                         Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                              Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź; Tak

Pakiet 3  pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                               Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                               Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm , Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica, 70 x 120cm                                                                                                                                                                                                                         Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm                                                                                                                                                                                   Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm                                                                                                                                                                                                            Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu  i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. Odpowiedź; Tak

Pakiet 3  pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm                                                                                                                                                                                                                        Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                                                                                      1x Serweta na stolik MAYO wzmocniona o wym.  80x140cm                                                                                                                                                                               Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x Serweta z wycięciem U o wym. 150x200 cm                                                                                                                                                                                                      Serweta ,  z wycięciem U o wym. 6x65cm przylepnym, łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym, 2ma organizatorami na przewody. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1x Serweta  o wym. 150x180cm                                                                                                                                                                                       Serweta 3-warstwowa  przylepna. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Serweta o wym. 75x90cm                                                                                                                                                                                                                             Serweta 2- warstwowa  samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm                                                                                                                                                                                                                     4 x Ręcznik do rąk o wym. 30cmx30cm                                                                                                                                                                                                                     Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź; Tak

Pakiet 3  pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik 100 x 150 cm                                                                                                                                                                                                                      Serweta 2 warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 100 x 150 cm                                                                                                                                                                                                                       Serweta wykonana z włókniny                                                                                                                                                                                                                                    1 x Serweta do angiografii udowej o wym. 220 x 320cm

Serweta z 2ma okrągłymi otworami o wym 6 x 8cm, przylepnymi. Serweta  z łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym i przeźroczystą folia polietylenową na obrzeżach serwety.  Serweta w polu niekrytycznym wykonana z włókniny.  Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Fartuch chirurgiczny Standard  rozmiar XL

1 x Taśma przylepna o wym. 10x25cm                                                                                                                                                                                                              Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. Odpowiedź; Tak

Pakiet 3  pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                                                           Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm                                                                                                                                                                   Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z  całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową  palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie  drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm                                                                                                                                                                                                                         4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. Odpowiedź; Tak

Pakiet 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec do mocowania na ramy C do aparatu RTG w rozmiarze 160x100cm? Odpowiedź; Tak

Pakiet 5 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m2 z rękawami zakończonym standardowymi mankietami, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet 5 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z gramaturą 40g/m2 w rozmiarze uniwersalnym? Odpowiedź; Tak

W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Pakiet 6 pozycja 1-5

Czy Zamawiający serwety dwuwarstwowe laminowane z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej? Odpowiedź; Tak

Pakiet 6 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 70cm? Odpowiedź; Tak

Pakiet 6 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 75cm z otworem 6cmx8cm? Odpowiedź; Tak

Pakiet 6 pozycja 6, 7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź; Zamawiający nie przewiduje  wydzielania pozycji , podziału zadań i tym tworzenie nowych zadań.

VIII.

Dotyczy Zadanie nr 5

Pozycja nr 5 – Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź; Zamawiający nie przewiduje  wydzielania pozycji , podziału zadań i tym tworzenie nowych zadań.

Dotyczy Zadanie nr 6

Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rozmiaru 150x180cm, pozostałe parametry bez zmian, jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak

Pozycja nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o gramaturze 38,5g/m² bez etykiet samoprzylepnych, jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak

Pozycja nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 45x75cm o otworze 6cm lub serwety o rozmiarze 50x75cm z otworem regulowanym, jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak o otworze 6cm.

Pozycja nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o gramaturze 58,5g/m² o rozmiarze 200/260x335cm, pozostałe parametry pozostają bez zmian, jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak

Pozycja nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 50x60cm z otworem 6cm okrągłym centralnie, pozostałe parametry pozostają bez zmian, jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak

Pozycja nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z miękkiej włókniny nieprzepuszczającej płynów o gramaturze 58,5g/m², jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl

Końskie 2012-10-05

Z -ca     Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz