Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/24/2013						      Końskie 2013-09-03

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2013/S 154-268142 w dniu 09-08-2013 na stronie internetowej http://zoz-konskie.bip.org.pl/ oraz w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń .

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do badań i zabiegów naczyniowych wg zadań od 1 do 51.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.   Dotyczy Zadania nr 18 i 19:

Pytanie 1

Czy Zamawiający, w zakresie asortymentu wg Zadań nr 18 i 19 wymagać będzie realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych, charakteryzujących się wysoką jakością, znanych i atestowanych przez producenta urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takich, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów - w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami kontrastu:

- Medrad Mark V Plus (nr seryjne 71060I oraz 70309I)

- Medrad Stellant CT (36456)

i – jako takie nie spowodują usterek w ich działaniu, ani nie będą powodem ich uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na w/w aparaty gwarancji lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych)?

Odpowiedź; Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający, w ramach poz. 1 Zadania nr 19, pisząc „Wkłady do wstrzykiwacza automatycznego Medrad Stellant CT D, Zestaw wkładów do wstrzykiwacza automatycznego” ma na myśli

Sterylny, jednorazowy zestaw składający się z: wkładu o poj. 200 ml (2 sztuki), złącza szybkiego napełniania (2 sztuki ), złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem antyzwrotnym o długości 150 cm oraz ostrza typu ”Spike” ?

Dokładnie takie zestawy stosowane są przez Zamawiającego przy eksploatacji wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT w Pracowni Tomografii Komputerowej.

Odpowiedź; Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający, w ramach poz. 2 Zadania nr 19, pisząc „Złącza niskiego cisnienia o długości 150 cm” ma na myśli:   Sterylne, jednorazowe złącza niskociśnieniowe o długości 150 cm z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym,   o wytrzymałości ciśnieniowej do 350 PSI?

Wstrzykiwacz kontrastu Medrad Stellant CT D jest urządzeniem dwutłokowym (podczas eksploatacji najczęściej stosowane są zestaw dwóch wkładów), stąd wniosek o doprecyzowanie czy w pozycji 2 Zadania 19 należy zaoferować łączniki pojedyncze czy też wyżej opisane złącza z trójnikiem „Y” (dotychczas dostarczane Zamawiającemu do Pracowni TK).

Odpowiedź; Tak.

II. Dotyczy SIWZ

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są: wyroby medyczne jednorazowego użytku?

Odpowiedź; Zamawiający wymaga „Wykazu wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

-(do każdego z zadań wymagane jest wykazanie jednej dostawy tożsamej z zakresem  zamówienia o zbliżonej wartości brutto -minimum 90 % oferowanej wartości w niniejszym postępowaniu, z załączeniem dowodu potwierdzającego że dostawa ta została wykonana należycie)

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej, dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw lub usług.”

Wykonawca może  przedłożyć referencje których przedmiotem dostawy są: wyroby medyczne jednorazowego użytku przeznaczone do badań i zabiegów naczyniowych.

Pytanie nr 2 do SIWZ

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy jest: sprzęt medyczny jednorazowego użytku?

Odpowiedź; Wykonawca może  przedłożyć referencje których przedmiotem dostawy jest : sprzęt medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do badań i zabiegów naczyniowych.

III.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 20 mikrosfer o dostępnych średnicach od 40µm do 1200µm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź; Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 29 prowadnika o dostępnych długościach 180, 190, 300 cm; o dostępnych rodzajach obciążeń końcówki: 4g, 12g, 30g dla średnicy 0,018” oraz 1g, 20g dla średnicy 0,014”; o dostępnych długościach końcówki radiocieniującej: 3cm, 15cm 17cm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź; Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 32 strzykawki o wytrzymałości ciśnieniowej do 30 atm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź; Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 33 cewnika balonowego kompatybilnego z koszulkami: 5F (śr. 3-7 mm), 6F (śr. 8-9 mm), 7F (śr. 10-12 mm); o dostępnych długościach systemu wprowadzającego 80, 130, 150 cm; o ciśnieniu RBP balonu 10-14 atm; o profilu przejścia przez zmianę (tip profile) 0,042”; posiadającego pokrycie hydrofilne na shafcie (balon bez pokrycia); pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź; Nie.

IV. Dotyczy SIWZ

Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia  niezbędnego do wykonania zamówienia możemy załączyć wykaz dostaw tożsamego sprzęty medycznego jednorazowego użytku o wartości brutto nie mniejszej niż 90 % sumy zadań na które złożona oferta ( bez dzielenia na poszczególne zadania )

Odpowiedź; Tak. Wykaz sprzętu medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do badań i zabiegów naczyniowych.

V.

Zad. 3: Prosimy o dopuszczenie cewnika balonowego, który posiada dl. 15 i 22cm  przy szafcie/systemie roboczym – o dl. 155cm, pozostałę wymagane długości  na shafcie 150cm; powłoka hydrofobowa na zwnątrz; materiał balonu to kopolimer nylonu, pozostałe parametry bez zmian.  Odpowiedź; Tak.

Zad. 3: Prosimy o informację co oznacza zwrot ‘dwudzielny przeswit’. Odpowiedź; Ang. „dual lumen”- oddzielne światło przejścia dla prowadnika  i oddzielne światło do napełnienia i opróżniania balonu.

Zad. 4:Prosimy o dopuszczenie cewnika balonowego z kopolimeru nylonu. Odpowiedź; Tak.

Zad. 4:Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje balonu do PTA w systemie OTW czy RX, czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu. Odpowiedź;  OTW

Zad. 21:Prosimy o dopuszczenie stentu samorozprężalnego nitinolowego otwartokomórkowego do tętnicy udowej i podkolanowej kompatyb. z prowadnikiem 0.018’’, kompatybilny z koszulką 5F, o średnicach: 5-6-7mm, wysoka sila radialna. Odpowiedź; Nie.

Zad. 33:Prosimy o dopuszczenie cewnika balonowego o dł. shaftu 75-80cm, 135cm; gdzie balony o śred. 3-6mm są kompatybilne z koszulką 5F, balony o śred. 6-9mm z koszulką 6F, balony o sred. 10mm z koszulką 7F, balony o śred. 12mm z koszulką 8F, RBP 10-24atm, pozostałę parametry bez zmian. Odpowiedź; Tak.

Zad. 34:Prosimy o dopuszczenie stentow nitinolowych samorozprężalnych obwodowych krótkich tzw. Otwartokomórkowych, gdzie dl. systemu wprowadzającego to 75-80cm i 120-135cm; pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź; Nie.

Zad. 46:Prosimy o dopuszczenie cewników balonowych kompatybilnych z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK)

• Semi compliant

• Długości 20,40,60,80,100,150,220 mm.

• Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.

• Długości systemów dostarczania 75-90 cm, 130 cm oraz 150 cm (tylko dla średnicy 5.0 i 6.0 mm) – Over The Wire

• 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu

• Kompatybilne z introducerem 4F i 5F

• Shaft-coaxial – wysoka odporność na załamania,

• Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu- pokrycie hydrofobowe

• Ciśnienie nominalne: 6 atm

• RBP pomiędzy 11 a 16 atm. w zależności od średnicy.

Odpowiedź; Tak.

VI.

Pytanie 1 do Zadnia nr 48 (Stent chromowo-kobaltowy na balonie do tętnic podudzia )

„Czy Zamawiający dopuści stenty o długości 9,0 mm zamiast 10,0 mm spełniające wszystkie pozostałe kryteria ?”

Odpowiedź; Tak.

Pytanie 2 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ

W § 1 ust. 5 – Czy możliwe jest uzupełnienie zapisu przez Zamawiającego poprzez dodanie po kropce następującego zapisu: „(…). Maksymalna granica w zakresie której umowa może zostać  niezrealizowana to 20 % wartości brutto”?

Odpowiedź;  Nie. Ponieważ  W  12 . Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych  ( nie dłużej jednak niż do 48 miesięcy).

VII.

Zadanie nr 16

Pyt.1  Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki wyposażone w atraumatyczne, nitinolowe pętle, które w zależności od rozmiaru pętli mają średnicę 4F (średnica pętli: 15mm, 20mm) lub 5F (średnica pętli: 25mm, 30mm, 35mm)? Pozostałe parametry techniczne urządzenia pozostają bez zmian. Oferowane systemy do usuwania ciał obcych od lat doskonale sprawdzają się w wielu pracowniach na całym świecie.

Odpowiedź; Tak.

Zadanie nr 32:

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny strzykawki wysokociśnieniowe o wytrzymałości ciśnieniowej do 30 ATM? Pozostałe parametry techniczne urządzenia pozostają bez zmian.

Odpowiedź; Tak.

VIII.

1. )  Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania w zadaniu nr 6 produktów najwyższej  jakości  firmy Terumo   o  przedstawionych  poniżej  parametrach  ponieważ  szczegółowe  opisy  techniczne ze względu na różnice technologiczne  nie pozwalają  na spełnienie niektórych  szczegółowych  zapisów  w  tabeli  i rubryce  asortyment   lub  podzieli  zadanie nr 6  na zadanie  nr 6 a  ( 30 szt. )  i zadanie nr 6 b  ( 30 szt. ) ,  aby  umożliwić  wykonawcy złożenia  ważnej oferty.

Oferowane parametry techniczne – asortyment Terumo:

Stent obwodowy – montowany na balonie – do stentowania tętnic nerkowych

- stent stalowy o budowie „Open cells – diamond design”

- długość systemu wprowadzającego 90cm lub 150cm

- stenty o średnicy: 5mm , 6mm , 7mm

- długość stentów:  12-18mm

- system dostarczania typu RX  ( rapid exchange – monorail )

- zgodny z średnicą koszulki prowadzącej 5FR dla 5-6mm i 6FR dla 6mm

- posiada złote marker zapewniające doskonałą widoczność w rtg

- zalecane ciśnienie 8-10 atm

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza jako wyrób medyczny  równoważny

2. )  Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania w zadaniu nr 11 produktów najwyższej  jakości  firmy Terumo   o  przedstawionych  poniżej  parametrach  ponieważ  szczegółowe  opisy  techniczne ze względu na różnice technologiczne  nie pozwalają  na spełnienie niektórych  szczegółowych  zapisów  w  tabeli  i rubryce  asortyment   lub  podzieli  zadanie nr 11   na zadanie  nr 11 a  ( 500szt. ) i  zadanie nr 11 b ( 250szt. ) ,  aby  umożliwić  wykonawcy złożenia  ważnej oferty.

Oferowane parametry techniczne – asortyment Terumo:

Spirale obwodowe pokryte hydrżelem

- wielokrotnie większa efektywność w  porównaniu do tradycyjnych spiral metalowych

- profil spiral .018” i .035”

- zakres średnic spiral  od 2mm do 15mm

- dostępny zakres długości od 20mm do 140mm

- spirale uwalniane za pomocą prowadnika

- zminimalizowane ryzyko rekanalizacji naczyń

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza jako wyrób medyczny  równoważny

3.)  Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania w zadaniu nr 20 produktów najwyższej  jakości  firmy Terumo   o  przedstawionych  poniżej  parametrach  ponieważ  szczegółowe  opisy  techniczne ze względu na różnice technologiczne  nie pozwalają  na spełnienie niektórych  szczegółowych  zapisów  w  tabeli  i rubryce  asortyment   lub  podzieli  zadanie nr 20  na zadanie  nr 20 a ( 225 szt. )  i zadanie nr 20 b  ( 225 szt. ) ,  aby  umożliwić  wykonawcy złożenia  ważnej oferty.

Oferowane parametry techniczne – asortyment Terumo:

Mikrosfery embolizacyjne

- średnice od 100(m  do 1200(m

- brak agrgacji w większe konglomeraty

- dostarczane w strzykawkach  - rozmiar kodowany kolorem

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza jako wyrób medyczny  równoważny

4.)  Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania w zadaniu nr 22 produktów najwyższej  jakości  firmy Terumo   o  przedstawionych  poniżej  parametrach  ponieważ  szczegółowe  opisy  techniczne ze względu na różnice technologiczne  nie pozwalają  na spełnienie niektórych  szczegółowych  zapisów  w  tabeli  i rubryce  asortyment   lub  podzieli  zadanie nr 22  na zadanie  nr 22 a  ( 100szt. )  i zadanie nr 22 b  ( 125szt. ),  aby  umożliwić  wykonawcy złożenia  ważnej oferty.

Oferowane parametry techniczne – asortyment Terumo:

Zestawy wprowadzające  zbrojone specjalnego przeznaczenia

- koszulki naczyniowe zbrojone spiralnym oplotem stalowym posiadające atraumatyczne i precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza.

- Koszulki prowadzące posiadją  hydroilne pokrycie na swoim dystalnym końcu:

- Koszulki długości 45cm / cześć hydrofilna 5cm lub 35cm

- Koszulki długości 65cm / część hydrofilna 35cm

- Koszulki długości 90cm / część hydrofilna 15cm lub 60cm

- Złota spirala 5mm na końcówce  powodująca znakomitą widoczność w rtg.

- Dostępne średnice od 5Fr do 8Fr , gdzie średnica wewnętrzna dla 6FR wynosi 2.2mm

- Koszulki posiadają możliwość odczepiania zastawki hemostatycznej.

- Dostępne różne konfiguracje końcówek

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza jako wyrób medyczny  równoważny

5.) Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania w zadaniu nr 28 produktów najwyższej  jakości  firmy Terumo   o  przedstawionych  poniżej  parametrach  ponieważ  szczegółowe  opisy  techniczne ze względu na różnice technologiczne  nie pozwalają  na spełnienie niektórych  szczegółowych  zapisów  w  tabeli  i rubryce  asortyment   lub  podzieli  zadanie nr 28  na zadanie  nr 28 a ( 75szt. )  i zadanie nr 28 b (  75szt. ) ,  aby  umożliwić  wykonawcy złożenia  ważnej oferty.

Oferowane parametry techniczne – asortyment Terumo:

Spirale obwodowe pokryte hydrożelem

- wielokrotnie większa efektywność w  porównaniu do tradycyjnych spiral metalowych

- profil spiral .018” i .035”

- zakres średnic spiral  od 2mm do 15mm

- dostępny zakres długości od 20mm do 140mm

- spirale uwalniane za pomocą prowadnika

- zminimalizowane ryzyko rekanalizacji naczyń

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza jako wyrób medyczny  równoważny

6. )  Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania w zadaniu nr 34 produktów najwyższej  jakości  firmy Terumo   o  przedstawionych  poniżej  parametrach  ponieważ  szczegółowe  opisy  techniczne ze względu na różnice technologiczne  nie pozwalają  na spełnienie niektórych  szczegółowych  zapisów  w  tabeli  i rubryce  asortyment   lub  podzieli  zadanie nr 34  na zadanie  nr 34 a ( 150szt. )    i  zadanie nr 34 b  ( 150szt. ) ,  aby  umożliwić  wykonawcy złożenia  ważnej oferty.

Oferowane parametry techniczne – asortyment Terumo:

Stent samorozprężalny   nitinolowy obwodowy krótki

- stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycięcia laserowego z jednego kawałka tuby

- stent o unikalnej konstrukcji zapewniające dużą giętkość i odporność na złamania

- średnice stentu :  6mm , 7mm , 8mm , 9mm , 10mm

- długości stentu : 40mm , 60mm , 80mm , 100mm , 120mm , 150mm

- system wprowadzający typu RX współpracujący z prowadnikiem .035”

- system dostarczania długości 135cm

- współpracujący z koszulką prowadzącą 6 Fr dla wszystkich rozmiarów

- posiada złote markery na końcach stentu

- wygładzany za pomocą techniki  „Electrolytic polishing”

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

7. )  Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania w zadaniu nr 41 produktów najwyższej  jakości  firmy Terumo   o  przedstawionych  poniżej  parametrach  ponieważ  szczegółowe  opisy  techniczne ze względu na różnice technologiczne  nie pozwalają  na spełnienie niektórych  szczegółowych  zapisów  w  tabeli  i rubryce  asortyment   lub  podzieli  zadanie nr 41  na zadanie  nr 41 a ( 150szt , 75szt. )  i zadanie nr 41 b  ( 150szt , 75szt. ) ,  aby  umożliwić  wykonawcy złożenia  ważnej oferty.

Parametry techniczne – asortyment Terumo:

SPIRALE EMBOLIZACYJNE OBWODOWE ODCZEPIALNE

- odczepiane elektrycznie coile obwodowe pozwalające na precyzyjne umiejscowienie i repozycjonowanie  oraz szybką redukcję przepływu zapewniając doskonały efekt embolizacji

- szeroki zakres rozmiarów : od 8mm do 20mm  średnicy

- dostępne długości od 20cm do 50cm

- współpracujące z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej .021”

- system dostarczania 150cm

SPIRALE EMBOLIZACYJNE OBWODOWE ODCZEPIALNE

- spirale – coile o budowie platynowej pokryte hydrożelem zwięszającym wielkokrotnie powierzchnie  wykrzepiania

- systemy odczepialne .018”  współpracujące z mikrocewnikiem

- systemy odczepialne .035”  współpracujące z cewnikiem selektywnym

- długość systemów odczepiania 135cm

- zakres średnic : od 2mm do 20mm

- zakres długości :  od  5cm  do 30cm

- precyzyjne umiejscowienie i możliwość repozycjonowania, minimalizujący ryzyko przemieszczenia

- szybka redukcja przepływu i doskonały efekt embolizacji

- czas odczepienia  poniżej 1 sekundy

MIKROCEWNIK  DO APLIKOWANIA SPIRAL ODCZEPIALNYCH

- mikrocewnik zbudowany z PTFE  i hydrofilnym pokryciu typu „M Coat polymer”

- budowa  coaxialna  zbrojona

- średnica zewnętrzne :    2.7Fr , 2.8Fr

- długości :  110cm , 130cm

- maksymalne ciśnienie 750-900 psi

- posiada markery na końcach  mikrocewników

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza jako wyrób medyczny  równoważny.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości podziału zadań i tworzenia nowych części zamówienia. Na tym etapie postępowania zmiany w siwz, wiązałyby się  ze zmianą ogłoszenia i naruszeniem art. 12a ustęp 2 punkt 1).

Pismo  w dniu  dzisiejszym  zamieszczono  na stronach  http://zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2013-09-03

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w                                         Końskich

Dr n. med. Wojciech  Przybylski

sporządził:

-Tomasz Milcarz