Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/31/2012						Końskie 2012-11-05

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 230 325 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych, materiału  wiskoelastycznego, materiałów zużywalnych jednorazowych do mikrochirurgii oka,  serwet okulistycznych  , cewników do hemodializ - wg 8 zadań.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 poz 1 nóż do otwarcia komory Clear Corneal o kalibracji 2,75 mm obustronnie ostrzony bez znaczników?

Odpowiedź; Nie

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 pierścień do mechanicznego rozrzeszania źrenicy o średnicy 6,25 mm?

Odpowiedź;Tak

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl

Końskie 2012-11-05

Z -ca     Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz