Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/29/2012						Końskie 2012-10-05

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 2080041 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wyrobów włókninowych, systemu do autotransfuzji, systemu Pluce Lavage do biodra i kolana, cementu kostnego, wyposażenie (jednorazowego użytku) Liga Sure Valleylab i noża harmonicznego Auto Sonix - wg 9 zadań.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

Pytanie 1 do zadania nr 8:

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 8 pozycję nr 1 – System do autotransfuzji krwi 
z rany pooperacyjnej – do odrębnego pakietu i dopuści zestaw do drenażu pooperacyjnego 
i autotransfuzji krwi kompatybilny z przenośną automatyczną pompką podciśnieniową, wielorazowego użytku z wbudowanym wyświetlaczem LCD i panelem kontrolnym umożliwiającym płynną regulację poziomu podciśnienia, zasilaną baterią akumulatorową, 
w skład którego wchodzi:

- schodkowy łącznik typu Y do drenów Redona,

- sztywny zbiornik na krew o pojemności 800 ml,

- worek na krew o pojemności 1000 ml,

- przyrząd do transfuzji krwi wraz z dwustopniowym systemem filtracji krwi 120/20 mikronów (wstępny filtr krwi 120 mikronów, wbudowany w sztywny zbiornik na krew o pojemności                         800 ml oraz dodatkowy filtr przeciwzakrzepowy 20 mikronów, podłączony do przyrządu 
do transfuzji krwi) ?

W przypadku akceptacji Wykonawca uwzględniłby w ofercie przetargowej nieodpłatne użyczenie Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy 2 szt. w/w pomp podciśnieniowych współpracujących z oferowanym zestawem do drenażu rany pooperacyjnej i autotransfuzji krwi.

Odpowiedź; Zamawiający nie przewiduje  wydzielania pozycji , podziału zadań i tym tworzenie nowych zadań.

Pytanie 2 do zadania nr 8:

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 8 pozycję nr 1 – System do autotransfuzji krwi 
z rany pooperacyjnej – do odrębnego pakietu i dopuści zestaw do drenażu pooperacyjnego 
i autotransfuzji krwi, w skład którego wchodzi:

- dren łączący ze zintegrowanym łącznikiem schodkowym Y,

- mieszek o pojemności 250 ml,

- worek na krew o pojemności 1000 ml z wbudowanym filtrem krwi 120 mikronów,

- worek do drenażu o pojemności 1000 ml,

- przyrządu do przetaczania krwi z filtrem krwi 40 mikronów ?

Odpowiedź; Zamawiający nie przewiduje  wydzielania pozycji , podziału zadań i tym tworzenie nowych zadań.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl

Końskie 2012-10-05

Z -ca     Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz