numer sprawy: DSUiZP 252/JK/7/2019 Końskie 2019-06-17

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej **Dz.U. : 2019/S 095-228861**; data publikacji: 17/05/2019 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń |

**dot.:. systematyczne – sukcesywnie dostawy przez okres 36 miesięcy: materiałów, narzędzi zużywalnych do zabiegów endowaskularnych wg zadań od 1 do 3 i do zabiegów kardioangiograficznych, - wg. zadań od 4 do 6**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**Pytanie 1**

Pytanie 1 - dotyczy zadania nr 2, POZYCJA 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie i wyodrębnienie osobno pozycji 1

z pakietu 2. Posiadamy nitinolowe stenty obwodowe o innowacyjnej konstrukcji, oferujemy dwa modele: Pull oraz Flex z tej samej serii stentów, które odchodzą od zasady ,,one - fits – all”. Nasze stenty pozwalają na optymalizację wyników klinicznych w zależności od miejsca i stopnia kalcyfikacji zmiany naczyń peryferyjnych. Jako jedyne na rynku są w 100% tworzone są ręcznie, przechodzą także 3-krotną kontrolę jakości, 5-krotne hartowanie oraz 3-krotną pasywację powłoki;

Stenty PULL gwarantują perfekcyjny balans pomiędzy rezystancją kompresyjną a deformacją podłużną w naczyniu. Są zatem dedykowane mało ruchliwym naczyniom z bardzo dużą lub dużą kalcyfikacją. Stenty FLEX są dedykowane naczyniom o większej mobilności, średnio-skalcyfikowanych lub zmian kompleksowych, zapewniając doskonałą równowagę pomiędzy kompresją radialną stentu a deformacją związaną ze zginaniem naczynia podczas ruchów.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, prosimy o dopuszczenie naszych parametrów użytkowych opisanych poniżej:

- średnice od 5mm do 10mm

- długość stentów od 30mm do 200mm

- długość użytkowa systemu delivery: 85cm oraz 135cm do wyboru Zamawiającego;

- 2 markery

- kompatybilne z introducerem 6Fr

- kompatybilne z prowadnikiem 0,035

- dostępne w wersji Pull oraz Flex;

**Odpowiedź 1**

NIE

Ponieważ na tym etapie postępowania nie możliwości wyodrębnienia oddzielnego zadania i tworzenia nowych zadań.

 Końskie 2019-06-17

 Z-ca Dyrektora

 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 *mgr inż. Jerzy Grodzki*

*Sporządził:*

*st. Ins. ds. Zamówień Publicznych*

*Jacek Kruk*

*Pismo zostaje w dniu dzisjejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)