Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/1/2013						                    Końskie 2013-01-15

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 5331 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i  fizykoterapii

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

1.  Poz. 20 Czy zamawiający dopuści fotel z 5 automatycznymi programami. Odpowiedź; Tak

2. Poz. 23 Czy zamawiający dopuści stół o wymiarach 200 x 70 cm? Wymiar nieznacznie różni się od zamawianego.  Odpowiedź; Tak

3. Czy zamawiający dopuści stół z regulacją kąta zgięcia zagłówka do -60 stopni? Odpowiedź; Tak

4. Czy zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości 50 – 100 cm?  Odpowiedź; Tak

5. Poz. 24 Czy zamawiający dopuści stół o wymiarach 200 x 70 cm? Wymiar nieznacznie różni się od zamawianego. Odpowiedź; Tak

6. Czy zamawiający dopuści stół z regulacją kąta zgięcia części pod nogi do  70 stopni? Odpowiedź; Tak

7. Czy zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości 50 – 100 cm?  Odpowiedź; Tak

8. Poz. 47 Czy zamawiający dopuści szynę bez możliwości współpracy z kartami pamięci? Odpowiedź; Tak

II

Pytanie 1 –dot. Stołu do masażu 3- częściowego ( poz. 16)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje bardzo dobrej jakości stół do masażu z zagłówkiem regulowanym w zakresie: +40/-80°, elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy dostępnej z każdej części stołu w zakresie: 52-102, elektrycznie sterowaną pozycją Pivota ( +24°), regulowanym podnóżkiem w zakresie: -24/ + 90° , centralnym systemem jezdnym opuszczanym na czas transportu ( 4 koła, 4 stopki) o wymiarach: 205x69cm? Odpowiedź; Tak

Pytanie 2 –dot. Ergometra ( poz. 17).

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje ergometr z indukcyjnym systemem hamowania? Odpowiedź; Tak

Pytanie 3 –dot. Stołu rehabilitacyjnego ( poz. 23)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje bardzo dobrej jakości stół rehabilitacyjny o wymiarach: 202x69cm, posiadający regulowany zagłówek w zakresie: +40/ -70°, elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy dostępnej z każdej części stołu w zakresie: 52-102cm? Odpowiedź; Tak

Pytanie 4 –dot. Stołu rehabilitacyjnego ( poz. 24)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje bardzo dobrej jakości stół rehabilitacyjny z regulowanym zagłówkiem w zakresie: +40/ - 70°, elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy w zakresie: 52-102 oraz regulowaną częścią pod nogi ( podnóżkiem) w zakresie: 0/ 90°? Odpowiedź; Tak

Pytanie 5 –dot. Dwuobwodowego aparatu do terapii podciśnieniowej ( poz. 33)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który aparat do terapii podciśnieniowej o wymiarach: 30x20x13cm  o częstotliwości fali podciśnieniowej: 15-90imp/min , posiadający w wyposażeniu trzypółkowy stolik o wymiarach: 86x48x54 nie posiadający możliwości regulacji wysokości półek? Odpowiedź; Tak

Pytanie 6 –dot. Aparatu do elektroterapii- terapia falami krótkimi ( poz. 34).

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje diatermię wyposażoną w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 130mm, posiadającą ekwiwalent mocy: 0-400W, moc w szczycie: 0-400W oraz szerokość impulsu: 2ms/0,4ms? Odpowiedź; Tak

Pytanie 7 –dot. Systemu do przeprowadzania ćwiczeń funkcjonalnych( poz. 37)

Wykonawca prosi o określenie dokładnej wysokości sufitu od podłogi w pomieszczeniu w którym zamontowany ma być system oraz określenie z jakiego materiału wykonany jest sufit.

Odpowiedź; Wysokości sufitu od podłogi wynosi 3 000 mm, sufit wykonany jest- zgodnie ze sztuką budowlaną w systemie „Acerman” pokryty tynkiem wapienno cementowym o grubości 15 do 30 mm  i pomalowany farą akrylowo-latexową  w kolorze białym.

Pytanie 8 –dot. Urządzenia do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej ( poz. 40)

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało kolorowy ekran oraz moduł do sEMG + sEMGstim?  Odpowiedź;  Urządzenie ma posiadać  duży kolorowy ekran LCD oraz może być wyposażone w moduł do sEMG + sEMGstim.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl

Końskie 2013-01-15

Z -ca     Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz