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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia 
ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 24/JK/710/2026
na: Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG oraz urządzeń pomocniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dziennik Ustaw 2022 poz. 2759)

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz  z wyjaśnieniami:

Pytanie 
odnośnie zapisu § 1 pkt 1. Umowy:
„Przedmiotem Umowy jest wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG oraz
urządzeń pomocniczych, a także w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testów
specjalistycznych monitorów zamawiający wymaga przeprowadzenia kalibracji (o ile jest to
możliwe), a następnie ponownego wykonania testów”,

prosimy o potwierdzenie, że zapis ten oznacza, iż Zamawiający wymaga, by – w przypadku
monitorów dla których „uzyskano negatywny wynik testów specjalistycznych” - czynności
polegające na kalibracji tych monitorów oraz ponownym wykonaniu testów specjalistycznych
po kalibracji tych monitorów mają być wykonane przez fizyka wykonującego pomiary „od
ręki”, w dniu wykonania testów i stwierdzenia „negatywnego wyniku testów specjalistycznych monitorów”, tak aby zamknąć całą usługę w tym dniu bez dalszego zakłócania pracy RTG.

Odpowiedź
Tak, Zamawiający wymaga wykonania usług podczas tego samego przyjazdu.
Takie postępowanie pozwoliłoby ograniczyć konieczność wzywania serwisu przez Szpital oraz uniknąć potrzeby ponownego wzywania Laboratorium, co usprawniłoby cały proces i pozwoliłoby ograniczyć związane z tym koszty.





Z poważaniem
Jacek Kruk
