OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Nr 24/JK/710/2026 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (Zamawiający) zaprasza do składania ofert i udziału w postępowaniu dotyczącym:

Wykonania testów specjalistycznych aparatów RTG oraz urządzeń pomocniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dziennik Ustaw 2022 poz. 2759)
na poniżej opisanych warunkach:

1) Opis przedmiotu zamówienia oraz jego wielkość lub zakres: 
Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG oraz urządzeń pomocniczych, a także w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testów specjalistycznych monitorów zamawiający wymaga przeprowadzenia kalibracji (o ile jest to możliwe), a następnie ponownego wykonania testów - przez Wykonawcę na rzecz i w siedzibie Zamawiającego oraz przygotowanie sprawozdań z tych testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759). Testy specjalistyczne wykonywane mogą być przez akredytowane laboratoria badawcze.
Wykaz urządzeń radiologicznych z podaniem aktualnych dat testów

	Lp.
	Aparat rentgenowski/urządzenie pomocnicze
	Data wykonania testów specjalistycznych

	1
	Aparat diagnostyczny – POLYRAD PREMIUM  - Mecall Radiologia MEDIX – numer fabryczny A6563-01/02
	15.06.2026

	2
	Aparat diagnostyczny – CLISIS ACCESS  - Mecall Radiologia MEDIX – numer fabryczny 005/211
	15.01.2026

	3
	Aparat diagnostyczny – RADSPEED PRO  - SHIMADZU – numer fabryczny MQ927C4D1010
	20.09.2025

	4
	Aparat diagnostyczny – Quantum Quest – QG - 50  - Quantum Medical Imaging – numer fabryczny QG 50G-09E-0503
	18.12.2025

	5
	Aparat diagnostyczny – ORIX 70 - stomatologiczny, punktowy – ARDET – numer fabryczny XB 42301
	10.01.2025

	6
	Aparat diagnostyczny  - przewoźny – POLYMOBIL PLUS – Siemens – numer fabryczny S10321S16L
	24.10.2025



	7
	Tomografia komputerowa – Revolution Maxima – GE – numer fabryczny 923810BU6
	9.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	8
	Monitor opisowy BARCO - MDRC-8132 – 7226031897 – lewy panel, prawy panel – TK
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	9
	Monitor opisowy BARCO - MDRC-8132 – 7226031925 – lewy panel, prawy panel - TK
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	10
	Monitor opisowy BARCO - MDRC-8132 – 7224333941 – lewy panel, prawy panel - TK
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	11
	Monito przeglądowy – Sterownia TK Revolution – Bigtide - L1910N  - 10210 lewy, 10271 prawy
	09.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	12
	Aparat diagnostyczny Angiograf Azuroion 3  – PHILIPS – do celów radiologii zabiegowej – numer fabryczny
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	29.04.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	13
	Aparat diagnostyczny do celów radiologii zabiegowej – Angiograf Artis ZEE Floor – Siemens - numer fabryczny 138049
	14.08.2025

	14
	Aparat diagnostyczny do celów radiologii zabiegowej – Angiograf GE Allia IGS 7 -  numer fabryczny D4-26-018


	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	15
	Monitor przeglądowy – Sterownia Angio – EIZO - LX1919 - 10000004848
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	16
	Monitor przeglądowy – Sterownia Angio – EIZO - LX1910 - 10000004851
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	17
	Monitor przeglądowy – Sterownia Angio – EIZO - LX1919 - 10000004849
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	18
	Monitor przeglądowy – Sala Angio – EIZO - LX1910 – 10000002725 – lewy
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	19
	Monitor przeglądowy – Sala Angio – EIZO - LX1910 – 10000002722 – prawy
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	20
	Monitor przeglądowy – Sala Angio – kortek - IGS55 – 260302011 – duży
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	21
	Monitor opisowy BARCO - MDAC-1419– 3426148705 – lewy sterownia Angio
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	22
	Monitor opisowy BARCO - MDAC-1419– 34261487075 – prawy sterownia Angio
	15.07.2026

Odbiorcze i specjalistyczne

	23
	Aparat ramię C – do celów radiologii zabiegowej – SHIMADZU OPESCOPE – Shimadzu – numer fabryczny 1269798202


	15.01.2026

	24
	Aparat diagnostyczny do celów radiologii zabiegowej

Ramię C– Ziehm 8000 – Ziehm Imaging GmbH

- numer fabryczny 82103
	09.10.2025



	25
	Monitory opisowe E-3621-MA lewy nr seryjny – 1879003253, prawy nr seryjny – 1879003252
	09.10.2025

	26
	Monitor opisowy BARCO MDNC-3421 nr seryjny lewy – 2590252312, prawy - 2590252315
	09.10.2025

	27
	Monitor przeglądowy BARCO MDRC-1219 nr seryjny - 721841165453
	18.12.2025

	28
	Monitor przeglądowy BARCO MDRC-1219 nr seryjny - 721829147076
Sala numer I
	18.12.2025

	29
	Monitor przeglądowy EIZO DSHC 1914-DC Blok Op

nr seryjny – 10000023706

nr seryjny – 10000006876
	15.01.2026



	30
	Monitor przeglądowy EIZO DSHC 1914-DC Blok Op

nr seryjny – lewy HXHO006884 – oświadczenie

prawy HXHO006883
	15.01.2026



	31
	Płyty obrazowe (systemy CR)


	15.01.2026

Raport z CA

	32
	Aparat Przyłóżkowy AGFA DX typ D 100 +

numer seryjnyA5411002252
	09.10.2025

	33
	Aparat Przyłóżkowy GMM MAC D
numer seryjny 20031785F
	24.10.2025

	34
	Monitor przeglądowy DSHC 1914-DC SIEMENS Blok Op

nr seryjny 10000006882/HXHO006882
	15.01.2026



	35
	Monitor przeglądowy EIZO DSC 1905-DC Blok Op

nr seryjny – HXH8022677
	15.01.2026

	36
	Monitor przeglądowy EIZO DSC 1908-D Blok Op

nr seryjny – HXH8021386
	15.01.2026

	37
	Monitor przeglądowy EIZO DSC 1905-DC Blok Op

nr seryjny – HXH8022668
	15.01.2026


	38
	Monitor przeglądowy PS27FHD ER hemo

nr seryjny 721945700756


	15.01.2026

	39
	Monitor przeglądowy PS27FHD ER hemo

nr seryjny 1945700754 (721945700754)
	15.01.2026

	40
	Monitor przeglądowy PS24FHD  CR hemo

nr seryjny 56370 (721943656374)
	15.01.2026

	41
	Monitor opisowy EIZO RadiForce MX242W   hemo

nr seryjny 67064089
	15.01.2026

	42
	Aparat Przyłóżkowy GE OPTIMA XR 240

numer seryjny DF2402000886WK
	15.06.2026

	43
	Tomografia komputerowa – AQUILION Prime SP (TSX 303B) – Canon – numer fabryczny 5K2172452


	14.04.2026

Odbiorcze i specjalistyczne po wymianie lampy

	44
	Monitor opisowy BARCO MDNC-3421 nr seryjny lewy – 2590252307, prawy - 2590252310
	09.10.2025

	45
	Monitor przeglądowy DIVA Labs RGP1943AMII DTU20090095 do aparatu przyłóżkowego GE
	15.06.2026

	46
	Monitor opisowy EIZO MX 242W

nr seryjny – 84013051 – prawy i lewy


	18.12.2025

	47
	Monitor opisowy EIZO MX 242W

nr seryjny – 84023051 – prawy i lewy
	18.12.2025

	48
	Monitor przeglądowy TKII EIZO RadiForce MX 192 34748051
	18.12.2025

	49
	Monitor przeglądowy SOR EIZO RadiForce MS236WT-A 24640123 SOR
	20.09.2025


2) Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty 07.10.2026 do 06.10.2029, 
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
……………………………nie dotyczy………………………………..………………………………………………………

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ………………………nie dotyczy………………………………….

5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca, przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego, tj. za pomocą poczty elektronicznej e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl.

Wykonawca może zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: ………nie dotyczy…………

6) Termin związania ofertą: 30 dni
Opis sposobu przygotowywania ofert:
Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 
a) Formularz oferty – załącznik numer 1;

b) O ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych dostępnych w odpowiednich bazach internetowych, Wykonawca musi złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę. 

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment, usługa  odpowiada warunkom zawartym w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia w/w dokumentów w toku badania i oceny ofert.

7) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl (dokument wydrukowany, podpisany i zeskanowany lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby/ę uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy); w terminie do dnia 11.09.2026 roku do godziny 10:00, z dopiskiem w tytule wiadomości – Postępowanie na (Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG oraz urządzeń pomocniczych). 
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:15.

8) Opis sposobu obliczenia ceny: Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę musi być wyrażona w polskich złotych. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną
9) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: CENA – 100%.
10) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: : Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku do Ogłoszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
11) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: ……………nie dotyczy……………………………………………..

12) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po terminie składania ofert,

b) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,

c) Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,

d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

e) oferta została złożona nie na wszystkie pozycje danego zadania 

13) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) wszystkie oferty podlegają odrzuceniu,

c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej,

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,

e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia fakultatywnych negocjacji z max. dwoma Wykonawcami którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty
15) Zamawiający ma prawo zakończenia procedury na każdym jej etapie bez konieczności podawania przyczyny.

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
17) Zastosowanie aspektów społecznych: ………………nie dotyczy…………………………
Końskie, dnia 03.09.2026
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