Końskie: Gazy medyczne wg zadań.
Numer ogłoszenia: 174442 - 2011; data zamieszczenia: 28.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3902314, faks 041 3902319.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.konskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gazy medyczne wg zadań..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1. 1.Tlen medyczny ciekły w ilości około 480 000kg przez okres 48 miesięcy, tankowany do zbiornika na posesji Zamawiającego. Realizacja dostaw cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przetaczanie do zaworów zbiornika tlenu o max. pojemności od 5900kg do 6500kg, znajdującego się na posesji Zamawiającego ZOZ Końskie ul. Gimnazjalna 41B. Podstawą do każdorazowej ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego na podstawie przelanej ilości gazu z odczytu mierników znajdujących się na cysternie Wykonawcy. Zamówienia składane będą telefonicznie, realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od czasu złożenia telefonicznego zamówienia. W ciągu miesiąca Zamawiający realizuje jedna/dwie dostawy tlenu medycznego. Do każdorazowej dostawy wymagane świadectwo jakości tlenu medycznego. 2. Dostawa i wydzierżawienie oraz montaż zbiornika magazynowego tlenu ciekłego medycznego o poj. od 5900kg do 6500kg wraz z parownica atmosferyczną, instalacja przyłączeniową (ok. 20mb) i rampą rozprężną (Stacją Redukcji Ciśnienia) - które Zamawiający wydzierżawi na okres 48 miesięcy. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie; a) Zdemontowanie istniejącego zbiornika tlenu medycznego i pozostawienie go do dyspozycji i na posesji Zamawiającego. b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny wydzierżawianego zbiornika oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i normami UE. c) Wykonawca oświadcza, że zbiornik będący przedmiotem dzierżawy spełnia wszelkie przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE. d) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt w okresie trwania umowy do konserwacji, legalizacji, naprawy i modernizacji wydzierżawianego zbiornika wraz z parownica, instalacją przyłączeniową i rampą rozprężną oraz wykonania innych czynności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z wymogami UDT. e) Wykonawca oświadcza, że zbiornik na ciekły tlen medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania oraz spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie. f) W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia wyładunku i zamontowania zbiornika w wyznaczonym miejscu zlokalizowanym na terenie szpitala w terminie 16 tygodni od dnia podpisania umowy. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie odpowiedniego dźwigu na czas rozładunku i instalacji zbiornika wraz z oprzyrządowaniem oraz usunięcia starego zbiornika tlenu ciekłego z fundamentu Zamawiającego g) Przekazanie zbiornika nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym sporządzonym z udziałem obu stron. h) Wykonawca zobowiązany jest po zainstalowaniu zbiornika do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przez Urząd Dozoru Technicznego odbioru końcowego oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz pozostałych niezbędnych czynności wynikających z obowiązujących aktualnych aktów prawnych w ramach ceny z art. 2 umowy. i) Prace związane z montażem zbiornika muszą być realizowane przez Wykonawcę w sposób, który nie spowoduje przerw w dostawie tlenu ciekłego, a w związku z tym Wykonawca zapewni na czas realizacji zbiornik zastępczy (przewoźny), który będzie systematycznie pełnił tlenem medycznym do czasu uruchomienia i przekazania sprawnego głównego zbiornika tlenu Zamawiającemu. Cena tlenu ze zbiornika zastępczego nie może być wyższa niż zaproponowana w Formularzu Cenowym do zad. Nr.1 złożonej oferty. j) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu aktualnej kompletnej instrukcji obsługi zbiornika, schematów instalacji dokumentacji technicznej, paszportu technicznego urządzenia wraz z dopuszczeniem do eksploatacji. k) Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie oraz na swój koszt zdemontować pusty zbiornik na tlen ciekły, wraz z parownicą atmosferyczną, instalacją przyłączeniową i rampą rozprężną, a także zabezpieczyć pozostałe instalacje doprowadzające tlen. l) Istniejący na posesji Zamawiającego fundament po zdemontowanym starym zbiorniku o poj. 5500kg nie pozwala na usadowienie na nim zbiornika o większej poj. niż określono w pkt. 1 SIWZ. W przypadku zaoferowania zbiornika o większej pojemności niż określono w SIWZ do Wykonawcy należy opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń. m) Pożądana jest wizja lokalna na posesji Zamawiającego w celu zapoznania się z warunkami technicznymi posiadanych instalacji zbiornika i rozdzielni tlenu. 3. Tlen medyczny w ilości ok. 3200m3 rocznie, ładowany do butli Zamawiającego o pojemności każda 6,4m3, 1,6m3. Zamawiający posiada 56 sztuk własnych butli o pojemności 6,4m3 w celu wymiany rotacyjnej. Dostawa loco do magazynu Zamawiającego średnio raz w miesiącu po telefonicznym zamówieniu, w ciągu 3 dni roboczych wg ilości podanej w zgłoszeniu. Do każdorazowej dostawy wymagane świadectwo jakości tlenu medycznego. Do zadań Wykonawcy należy legalizacja na koszt Zamawiającego oraz dbanie, aby butle Zamawiającego spełniały przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE. 4.Tlen medyczny w ilości ok. 288m3 rocznie, ładowany do butli Zamawiającego o pojemności 2kg tj. 0,43m3 i 5kg tj. 1,08m3 (tzw. butle z zaworem zintegrowanym). Do każdorazowej dostawy wymagane świadectwo jakości tlenu medycznego. Do zadań Wykonawcy należy legalizacja oraz dbanie, aby wydzierżawione butle spełniały przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE. Dostawa loco do magazynu Zamawiającego średnio raz w miesiącu po telefonicznym zamówieniu, w ciągu 3 dni roboczych wg ilości podanej w zgłoszeniu. Zadanie 2. 1. Podtlenek azotu (nitrogranium oxydatum) w ilości ok. 2200 kg przez okres 48 miesięcy - Zamawiający realizuje średnio jedną dostawę miesięcznie. 2. Dzierżawa 42 butli na podtlenek azotu. Zamawiający w pełnym zakresie korzysta z wydzierżawienia butli Wykonawcy. Do zadań Wykonawcy należy legalizacja oraz dbanie, aby wydzierżawione butle spełniały przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE. Do każdorazowej dostawy wymagane świadectwo jakości podtlenku azotu. Dostawa loco do magazynu Zamawiającego po telefonicznym zamówieniu, w ciągu 3 dni roboczych wg ilości podanej w zgłoszeniu. Zadanie 3. 1. Dwutlenek węgla CO-2 w ilości ok. 16000kg przez okres 48 miesięcy. Zamawiający posiada 12 sztuk własnych butli stalowych syfonowych o pojemności 6 kg w celu wymiany rotacyjnej. Pozostałą ilość butli Zamawiający wydzierżawi od Wykonawcy. Dostawa loco na Oddz./ Dział, Zamawiającego w ilości 9 butli średnio około 3 razy w tygodniu zrealizowana będzie w dniu przyjęcia telefonicznego zamówienia. Zamawiający do zadania nr. 3 poz. 1, zapotrzebował dwutlenek węgla techniczny lub dwutlenek węgla spożywczy (z atestem lub świadectwem jakości) jednocześnie Zamawiający nie wykluczy Wykonawców składających oferty na przedmiot zamówienia w postaci dwutlenku węgla medycznego. Do zadań Wykonawcy należy legalizacja oraz dbanie, aby wydzierżawione butle spełniały przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE 2. Dwutlenek węgla - spożywczy CO-2 lub dwutlenek węgla medyczny w ilości ok. 360kg przez okres 48 miesięcy, do każdej dostawy wymagany atest lub świadectwo jakości. Zamawiający nie posiada własnych butli (kapilar) w celu wymiany rotacyjnej. Kapilary (butle) o poj. 6 kg Zamawiający wydzierżawi od Wykonawcy. Do zadań Wykonawcy należy legalizacja oraz dbanie, aby wydzierżawione butle spełniały przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE. Dostawa loco na Blok Operacyjny Zamawiającego w ilości 2 kapilary (butle) średnio raz na 2 miesiące, realizacja zamówienia w dniu przyjęcia telefonicznego zamówienia. Zamawiający nie posiada własnego magazynu, gdzie mógłby składować dwutlenek węgla, bezpośrednio z dostawy jest wydawany w użytkowanie. Zadanie 4. 1. Dostawa i wydzierżawienie oraz montaż kompletnego zbiornika na ciekły azot (wraz z wężem ok. 3mb i lancą wylewową) o pojemności od 230 do 900 litrów - które Zamawiający wydzierżawi na okres 48 miesięcy. Podany zakres poj. zbiornika uzależniony jest od miejsca lokalizacji zbiornika. a) Wykonawca oświadcza, że zbiornik będący przedmiotem dzierżawy spełnia wszelkie przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa oraz normy UE. b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny wydzierżawianego zbiornika oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami UE. c) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt w okresie trwania umowy do konserwacji, legalizacji, naprawy i modernizacji wydzierżawianego zbiornika azotu oraz wykonania innych czynności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z wymogami UDT. d) Wykonawca oświadcza, że zbiornik na ciekły azot jest dopuszczony do obrotu i używania oraz spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie. e) Przekazanie zbiornika nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym sporządzonym z udziałem obu stron. f) Wykonawca zobowiązany jest po zainstalowaniu zbiornika do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz pozostałych niezbędnych czynności wynikających z obowiązujących aktualnych aktów prawnych w ramach ceny z art. 2 pkt 4 umowy. g) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu aktualnej kompletnej instrukcji obsługi zbiornika, schematów instalacji dokumentacji technicznej, paszportu technicznego urządzenia wraz z dopuszczeniem do eksploatacji. h) Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie oraz na swój koszt zdemontować pusty zbiornik na ciekły azot. Zamawiający obecnie dzierżawi zbiornik EUROCYL od firmy LINDE, termin umowy dzierżawy mija z końcem lipca 2011r. 2.Ciekły azot w ilości ok. 68000kg przez okres 48 miesięcy. Zamawiający realizuje średnio 3 dostawy azotu w ciągu miesiąca. Dostawa zrealizowana będzie w ciągu 3 dni roboczych od chwili przyjęcia telefonicznego zamówienia. Wykonawca oświadcza, że oferta jego będzie zgodna z obowiązującym od dn. 19.07.2004r. z późn. zm. rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącym produkcji gazów oraz napełniania, legalizacji i przechowywania butli..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0, 24.11.11.70-7, 24.11.12.29-3, 24.11.12.19-0, 24.11.11.61-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - działalność związana z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień; - dotyczy zad. nr 1, nr 2 i nr 4. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia - nie spełnia.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - koncesję, zezwolenie lub licencję

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Oferetowy do każdego z zadań oddzielnie. 2. Formularz Cenowy do kazdego z zadań oddzielnie. 3. Sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie, że oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP. 4. Oświadczenie to należy potwierdzić załączeniem do oferty kserokopii właściwych dokumentów, zgodnie z obowiązującym prawem tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.maja 2010r Dz. U. z 2010r poz. 215 poz. 1416 z dn. 05.11.2010r w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych - dotyczy zadania nr. 1, nr 2, nr 4. 5. Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał nr 3 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany do umowy w następujących przypadkach: - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i terminie przewidzianym w ofercie - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie - zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za realizację postanowień umowy - zmianę rachunku bankowego i innych danych stron. - zmianę stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.konskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B DSU i ZP - niski parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2011 godzina 10:45, miejsce: Sekretariat Zespołu Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie