Numer sprawy: DSUiZP 24/JK/39/2020 Załącznik Nr 2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Pozycja 1 Oddział Wewnętrzny i Pediatria**

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe prawe z naświetlami po bokach i u góry wypełnienie szkło **sztuk 3**

Zamykanie: zamek pod klamką

Kolor: biały

2150 mm

2500 mm

1100 mm

**Pozycja 2 Oddział Neurologia i Kardiologia**

Drzwi dwuskrzydłowe podzielone symetrycznie wewnętrzne aluminiowe z naświetlem u góry wypełnienie szkło **sztuk 2**

Zamykanie: zamek pod klamką

2400 mm

Kolor: biały

2500 mm

Ścianka przedzielająca drzwi powyżej przez środek wykonana z aluminium wypełnienie szklane ze względu na dużą szerokość 2100 mm może być podzielona na dwie połowy **sztuk 2**

2100 mm

2500 mm

**Pozycja nr 3 Oddział Diabetologia**

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe prawe z naświetlem u góry wypełnienie szkło

**sztuk 1**

Zamykanie: zamek pod klamką

1200 mm

Kolor: biały

2500 mm

Ścianka dołączona do drzwi powyżej pod kątem 90o wykonana z aluminium wypełnienie szklane ze względu na dużą szerokość 2100 mm może być podzielona na dwie połowy **sztuk 1**

2100 mm

2500 mm

**Pozycja 4 Oddział Okulistyka**

Drzwi dwuskrzydłowe podzielone symetrycznie wewnętrzne aluminiowe z naświetlem u góry wypełnienie szkło **sztuk 1**

Zamykanie: zamek pod klamką

Kolor: biały

2500 mm

2540 mm

Ścianka przedzielająca drzwi powyżej przez środek wykonana z aluminium wypełnienie szklane ze względu na dużą szerokość 2100 mm może być podzielona na dwie połowy **sztuk 1**

2100 mm

2540 mm

**Pozycja nr 5 Oddział Nefrologia**

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe prawe z naświetlem u góry wypełnienie szkło

**sztuk 1**

Zamykanie: zamek pod klamką

Kolor: biały

1200 mm

2450 mm

Ścianka dołączona do drzwi powyżej pod kątem 90o wykonana z aluminium wypełnienie szklane ze względu na dużą szerokość 2100 mm może być podzielona na dwie połowy **sztuk 1**

2100 mm

2450 mm

**Pozycja nr 6 Oddział Ortopedia**

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe lewe z naświetlem u góry wypełnienie szkło

**sztuk 1**

Zamykanie: zamek pod klamką

1200 mm

Kolor: biały

2500 mm

Ścianka dołączona do drzwi powyżej pod kątem 90o wykonana z aluminium wypełnienie szklane ze względu na dużą szerokość 2100 mm może być podzielona na dwie połowy **sztuk 1**

2100 mm

2500 mm

**Pozycja nr 7 Oddział ogólna**

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe prawe z naświetlem u góry wypełnienie szkło

**sztuk 1**

Zamykanie: zamek pod klamką

1200 mm

Kolor: biały

2550 mm

Ścianka dołączona do drzwi powyżej pod kątem 90o wykonana z aluminium wypełnienie szklane ze względu na dużą szerokość 2100 mm może być podzielona na dwie połowy sztuk 1

2100 mm

2550 mm

**Pozycja nr 8 Oddział Dermatologia i Rehabilitacja**

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe lewe z naświetlem u góry wypełnienie szkło

**sztuk 2**

Zamykanie: zamek pod klamką

Kolor: biały

1200 mm

2600 mm

Ścianka dołączona do drzwi powyżej pod kątem 90o wykonana z aluminium wypełnienie szklane ze względu na dużą szerokość 2100 mm może być podzielona na dwie połowy sztuk 2

2100 mm

2600 mm

**Pozycja nr 9 Oddział Urologia**

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe prawe z naświetlem u góry wypełnienie szkło

**sztuk 1**

Zamykanie: zamek pod klamką

1200 mm

Kolor: biały

2530 mm

Ścianka dołączona do drzwi powyżej pod kątem 90o wykonana z aluminium wypełnienie szklane ze względu na dużą szerokość 2100 mm może być podzielona na dwie połowy sztuk 1

2100 mm

2530 mm