Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/24/2019r                                                                                 Końskie2019-12-02

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego z dnia 2019-11-26

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

## Dot: przetargu nieograniczonego na:  Sukcesywnie przez okres 12 - stu miesięcy dostawy – pieluszek  (pampersów), pieluchomajtek  dla dorosłych i wkładek, podkładów ginekologicznych, systemów do kontrolowanej zbiórki płynnych i półpłynnych stolców, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej wg  zadań  1 – 3

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

Pytanie nr 1 Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odp.  Zamawiający nie precyzuje ponieważ przedmiot zamówienia nie jest sprzętem medycznym.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp.  Zgodnie z załącznikiem nr 4 Istotne postanowienia warunków umowy.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

Odp.  Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  4 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych:

         w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

         z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

         z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi elementu elastycznego o długości ok.1cm z uwagi na wyposażenie produktu w elastyczne boki, co w połączeniu z elastycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szczególnie w przedniej części co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu;

         posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

         z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

         posiadające anatomiczny kształt oraz pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny;

         posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

         o chłonności co najmniej 2750 g wg normy ISO 11948-1, których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SIWZ - organizacja NAFC jest organizacją prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP

         o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 92cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co najmniej 160cm?

Odp.  Dopuści

Pytanie nr  5 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych:

         w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

         z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

         z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi elementu elastycznego o długości ok.1cm z uwagi na wyposażenie produktu w elastyczne boki, co w połączeniu z elastycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szczególnie w przedniej części co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu;

         posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

         z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

         posiadające anatomiczny kształt oraz pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny;

         posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

         o chłonności co najmniej 3050 g wg normy ISO 11948-1, których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SIWZ - organizacja NAFC jest organizacją prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP

         o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 92cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co najmniej 160cm?

Odp.  Dopuści

Pytanie nr  6 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 4): pieluchomajtki dla dorosłych:

         w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

         z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

         z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi elementu elastycznego o długości ok.1cm z uwagi na wyposażenie produktu w elastyczne boki, co w połączeniu z elastycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szczególnie w przedniej części co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu;

         posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

         z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

         posiadające anatomiczny kształt oraz pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny;

         posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

         o chłonności co najmniej 2400 g wg normy ISO 11948-1, których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SIWZ - organizacja NAFC jest organizacją prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP

         o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 73cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co najmniej 130cm?

Odp.  Dopuści

Pytanie nr  7 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 5): pieluchomajtki dla dorosłych:

·         w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

·         z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

·         z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi elementu elastycznego o długości ok.1cm z uwagi na wyposażenie produktu w elastyczne boki, co w połączeniu z elastycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szczególnie w przedniej części co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu;

·         posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

·         z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

·         posiadające anatomiczny kształt oraz pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny;

·         posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

·         o chłonności co najmniej 2850 g wg normy ISO 11948-1, których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SIWZ - organizacja NAFC jest organizacją prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP

·         o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 73cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co najmniej 130cm?

Odp.  Dopuści

Pytanie nr  8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 3): podkłady ginekologiczne dla dorosłych, nie wymagające sterylizacji, w rozmiarze 34 x 12cm?

Odp.  Dopuści

Pytanie nr 9.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 6): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 3-6kg, o chłonności co najmniej 338g wg normy ISO 11948-1, których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SIWZ (organizacja NAFC jest organizacją prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP), pakowane a’70, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp.  Dopuści

Pytanie nr  10 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 6): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odp.  Dopuści

Pytanie nr 11.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycje: 7,8,9): majtki chłonne o chłonności co najmniej 1010g wg normy ISO 11948-1, których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SIWZ (organizacja NAFC jest organizacją prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP) oraz pozbawione wskaźnika chłonności? Wskaźnik chłonności jest charakterystycznym elementem pieluchomajtek, które są stosowane przy ciężkim nietrzymaniu moczu, gdzie personel medyczny musi decydować o tym, czy dany produkt jest do zmiany. Majtki chłonne są rekomendowane dla osób mobilnych i świadomych, które przeprowadzają tzw. "trening toaletowy" i same kontrolują zapełnienie produktu dlatego wskaźnik chłonności nie jest dla nich w żadnym stopniu przydatny.

Odp.  Dopuści

Pytanie nr 12. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 10): anatomiczne wkłady chłonne o długości co najmniej 640 mm, oraz o chłonności 1600g wg normy ISO 11948-1, których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SIWZ (organizacja NAFC jest organizacją prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP).

Odp.  Dopuści

Pytanie nr 13

Zadanie nr 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•	Kombinezon ChemSafe kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC, typ 3 + 4 + 5 + 6, zgodny z EN 1149-5, EN 1073, EN14126 – 1 szt.

•	• Półmaska filtrująca typu FFP3 NR D EN z zaworem, zgodna z EN 149: 2001 + A1:2009 – 1 szt.

•	• Okulary ochronne – google zgodne z normą EN 166, I klasa optyczna – 1 szt.

•	• Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC, testowane zgodnie z EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 455, AQL 1,5 – 1 para

•	• Rękawice chemiczne testowane zgodnie z EN388, EN374 – 1 para

•	• Ochraniacze na buty, foliowe, długie, mocne – 1 para

•	• Worek na odpady w celu zebrania po użyciu wszystkich elementów zestawu i poddania utylizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami– 1 szt.  ?

Odp.  Dopuści

Pytanie nr 14

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający opisując pieluchy dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału  w stopniu ciężkim nie powinien wymagać większej chłonności 3200ml oraz retencji 1150g?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią powyżej na pytanie nr 4

Pytanie nr 15

Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchy o chłonności 2600ml wg ISO 11948-1?

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie podał wymaganej chłonności, a zaproponowana chłonność będzie odpowiednia dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim.

Odp. Tak dopuści

Pytanie nr 16

Zadanie nr 1 poz. 2

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający podając liczbę 700g nie miał na myśli retencji wg NACF?

Odp. Zamawiający dopuści 700g według retencji NACEF

Pytanie nr 17

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający omyłkowo nie wpisał „Rozmiar L, masa 60,5 g , obwód w pasie 100- 135 cm, chłonność min 1100g, wg ISO11948-1, retencja 375g, wg NAFC.” Powyższa pozycja dotyczy pieluszek dla dzieci, w których ani rozmiar ani podana chłonność czy retencja nie mają odzwierciedlania jeśli chodzi o produkty dla tak małych dzieci. Wymagane retencja oraz chłonność zostały już podane w tej pozycji.

Odp. Tak. Zamawiający wymaga pieluszek dla małych dzieci.

Pytanie nr 18

# Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.  Zgodnie z załącznikiem nr 4 Istotne postanowienia warunków umowy.

Pytanie nr 19

# Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp.  Nie ponieważ: Zgodnie z § 10 pkt 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych ( nie dłużej jednak niż zezwalają na to przepisy Prawa Zamówień Publicznych). Ponadto zamawiający przewiduje realizacje w 100 % umowy.

Pytanie nr 20

# Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15.00 ?

Odp.  Nie.  Zgodnie z załącznikiem nr 4 Istotne postanowienia warunków umowy.

Pytanie nr 21

Czy zamawiający dopuści: Zestaw ochronny składający się z:

Kombinezon ALLSAFE, Kategoria III, Typ 5/6, antystatyczny zgodnie z EN 1149-1-1szt

Półmaska filtrująca High-Risk typu FFP3 NR, Kategoria III – 1szt,

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Kategoria III, testowane wg EN 374, bez lateksu,  bezpudrowe – 2 pary,

Okulary ochronne – gogle, szczelne, Kategoria II, testowane zgodnie z normą EN 166 -1 szt,

Ochraniacze na buty, foliowe, nieprzepuszczalne dla cieczy, Kategoria I – 1 para,

Worek na odpady niebezpieczne |(70 I) – 1 szt,

Opaska zamykająca - 1 szt

- rozmiar: M, L, XL

Odp.  Tak. Dopuści

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w  Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził:

Inspektor ds. zamówień

Anna Drabik