Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/24/2019r                                                                                 Końskie2019-12-12

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego z dnia 2019-12-06

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

## Dot: przetargu nieograniczonego na:  Sukcesywnie przez okres 12 - stu miesięcy dostawy – pieluszek  (pampersów), pieluchomajtek  dla dorosłych i wkładek, podkładów ginekologicznych, systemów do kontrolowanej zbiórki płynnych i półpłynnych stolców, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej wg  zadań  1 – 7

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

I.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się,  gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania?  System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych  i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

Odp.  Wykonawca może zaoferować w/w system

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga systemu z czasem utrzymania do 29 dni, potwierdzonego badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty?

Odp. Wykonawca może zaoferować w/w system

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający oczekuje worków  wymiennych kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt.

Odp. Wykonawca może zaoferować w/w worki

II

Pytanie nr 4

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odp.  Zamawiający nie precyzuje ponieważ przedmiot zamówienia nie jest sprzętem medycznym.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp.  Zgodnie z zapisami SIWZ załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy  1 pkt 2

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie oczekuje. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr7

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycje: 1,2): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odp. Dopuści

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycja 2): pieluszki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odp. Dopuści

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2, pozycje: 1,2,3,4): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ – Wykonawca może załączyć w/w dokumenty do oferty

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2, pozycje: 1,2,3,4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz system szybkiego wchłaniania (Feel Dry, EDS lub inny), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłonięcie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę, dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ. Oferent może zaoferować pieluchomajtki z opisem w pytaniu

III

Pytanie nr 11

Czy zamawiający dopuści indywidualny zestaw ochrony biologicznej, w którym rękawice ochronne, diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem mają długość 290 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 12

Czy zamawiający dopuści indywidualny zestaw ochrony biologicznej, w którym rękawice ochronne, diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem mają długość 290 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

IV

Zadanie 2 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2200g?

# Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

# Odp. Tak

Zadanie 2 poz. 2

# Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2500g?

# Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

# Odp. Tak

Zadanie 2 poz. 3

# Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2800g?

# Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

# Odp. Tak

Zadanie 2 poz. 4

# Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 3100g?

# Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

# Odp. Tak

# Zadanie 4

# Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wkładów chłonnych bez spodniej warstwy foliowej, która służy jako dodatkowe zabezpieczenie przed nietrzymaniem kału i zwiększają  chłonność pieluch? Czy Zamawiający oczekuje pieluch anatomicznych ze spodnią warstwą foliową, które stosuje się jako samodzielny produkt mocowany do majtek. Pieluch anatomicznych nie wkłada się do pieluch ze względu na dyskomfort dla pacjenta oraz możliwość powstawania podrażnień i odleżyn.

Odp. Wykonawca może zaoferować opisane w pytaniu wkłady chłonne

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe podkłady ginekologiczne o szerokości 9 cm, długości 34 cm, dla kobiet po porodzie lub po zabiegach ginekologicznych,  Mogą być poddawane sterylizacji. Chłonność przebadana wg ISO- 11948 - 310 ml?

Odp. Tak

Zadanie 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści anatomiczne wkłady chłonne zbudowane z włókniny hydrofilowo-hydrofobowej o chłonności 1040ml? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak

Zadanie 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści anatomiczne wkłady chłonne zbudowane z włókniny hydrofilowo-hydrofobowej o chłonności 1250ml? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak

Zadanie 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści anatomiczne wkłady chłonne zbudowane z włókniny hydrofilowo-hydrofobowej o chłonności 1040ml? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak

Zadanie 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchy anatomiczne o chłonności 1100ml?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak

Zadanie 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchy anatomiczne o chłonności 1700ml?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak

Zadanie 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchy anatomiczne o chłonności 1100ml?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak

Zadanie 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchy anatomiczne o chłonności 1700ml?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak

Zadanie 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchy anatomiczne o chłonności 22000ml?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak.

Zadanie 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pieluchy anatomiczne o chłonności 1100ml?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.  Tak

# Zadanie 5 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne o chłonności 1100ml?

# Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

# Odp. Tak

# Zadanie 5 poz. 2

# Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne o  obwodzie odpowiadającemu rozmiarowi L 100-135cm i chłonności 1100ml?

# Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

# Odp. Tak

# Zadanie 5 poz. 3

# Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne o  obwodzie odpowiadającemu rozmiarowi XL 120-160cm i chłonności 1100ml?

# Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

# Odp. Tak

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki