Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/3/2020r                                                                                 Końskie2020-01-24

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego z dnia 2020-01-17

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

## Dot: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywnie dostawy – osprzętu medycznego - do  zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych, jednorazowego użytku artykułów do higieny pacjenta, odzieży do badań oraz strzykawki do gazometrii wg zadań 1 - 3

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

I.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ- Zamawiający na tym etapie postepowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia,  zmiany ogłoszenia , wyceny,   zapisów siwz  oraz  sporządzenie nowych zał. )

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie majtek w dwóch rozmiarach M/L oraz XL/XXL czy tylko w rozmiarze M/L?

Odp. Zgodnie z załącznikiem nr 2 zad.2. W pozycji 4 wymaga rozmiar M/L a w pozycji 5 wymaga rozmiar XL/XXL

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorbcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50g/m2 zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku. Niesterylne?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 15cm x 22cm, wykonaną z materiału włókninowego Molton o gramaturze 75g/m2?

Odp.  Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, bez rozcięcia z przodu?

Odp.  Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze L – odpowiadającym rozmiarowi uniwersalnegomu -tj.. długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr7

Czy Zamawiający dopuści majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe 40 g/m² bez wzmocnienia, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści medyczne spodenki w rozmiarze uniwersalnym, w kolorze granatowym, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii dostępne w rozmiarze L- szerokość min. 120cm i XL- 150cm?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic wykonana z włókniny SMS bez zakładek o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim,  z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm,  szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm)    ?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy kryterium oceny 'Termin realizacji': Prosimy o potwierdzenie,  że czas realizacji zamówień liczony jest w dni robocze.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy wzoru umowy, par.1 ust.2: Prosimy o wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 13

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od chwili zgłoszenia reklamacji” na „…od dnia uznania reklamacji”.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 14

. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

- Za nienależyte wykonanie umowy strony ustalają kary w następujących wypadkach i w

wysokości:

- - za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto  towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie, za każdy dzień zwłoki, jeśli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy;

- - w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

- - za zwłokę w wymianie asortymentu w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3 w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu reklamacji.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 2 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 6 ust. 1 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego nieprzekraczającego 10 dni, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 17

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby ręcznik nadawał się do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz dopuszczenie ręcznika bez potwierdzenia o możliwości sterylizacji w w/w metodzie. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Tak. Wykonawca może zaoferować ręczniki opisane w pytaniu.

Sporządził,

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki