Nr sprawy DSUiZP 252/MS/43/2011						Końskie 2011.12.23

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 425436-2011 z datą zamieszczenia 14.12.2011 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do monitorowania  - testowania stanu higienicznego i opakowania zużywalne w Centralnej Sterylizatorni wg asortymentu z 5 zadań.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B informuje, że do postępowania przetargowego wpłynęły pytania i udziela na nie następujących odpowiedzi;

- Dotyczy pakietu 1

Poz. 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji wskaźników chemicznych paskowych do kontroli procesu sterylizacji w przyrządach testowych dla złożonych narzędzi rurowych, litych i pakietów porowatych z możliwością stosowania w zakresie parametrów 134*C od 3,5m do 18m spełniających normy EN ISO 11140-1 oraz EN 867-5

Odp. Ad. 1. TAK Zamawiający dopuści wskaźniki chemiczne paskowe do kontroli procesu sterylizacji w przyrządach testowych dla złożonych narzędzi rurowych, litych i pakietów porowatych z możliwością stosowania w zakresie parametrów 134*C od 3,5m do 18m spełniających normy EN ISO 11140-1 oraz EN 867-5

- Dotyczy pakietu 2

Poz. 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w tej pozycji taśmy wskaźnikowej do sterylizacji tlenkiem etylenu zapewniającą dobre przyleganie spełniającą normy EN 867-1 oraz EN ISO 11140-1 pakowaną w krążki po 55m z przeliczeniem szacunkowej ilości w dół?

Odp. Ad. 2 TAK Zamawiający dopuści  taśmę wskaźnikową do sterylizacji tlenkiem etylenu zapewniającą dobre przyleganie spełniającą normy EN 867-1 oraz EN ISO 11140-1 - z przeliczeniem szacunkowej ilości jak w Form Cenowym do zad. nr 2 poz. 1.

- Dotyczy pakietu 2

Poz. 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w tej pozycji wskaźników paskowych do sterylizacji tlenkiem etylenu spełniających wymagania SIWZ jednak pakowane po 240 pasków.

Odp. Ad. 3 TAK Zamawiający dopuści wskaźniki paskowe do sterylizacji tlenkiem etylenu spełniające wymagania SIWZ - z przeliczeniem szacunkowej ilości jak w Form Cenowym do zad. nr 2 poz. 2.

- Dotyczy pakietu 2

Poz. 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w tej pozycji testów zintegrowanych klasy V spełniających normę oraz EN ISO 11140-1 oraz wymogi zamawiającego jednak pakowane po 500szt. z przeliczeniem ilości szacunkowej w dół?

Odp. Ad. 4 TAK Zamawiający dopuści testy zintegrowane klasy V spełniających normę oraz EN ISO 11140-1 - z przeliczeniem szacunkowej ilości jak w Form Cenowym do zad. nr 2 poz. 3.

- Dotyczy pakietu 2

Poz. 4. Zwracamy się z uprzejmą prośba o dopuszczenie w tej pozycji testów zintegrowanych klasy V spełniających normę oraz EN ISO 11140-1 oraz wymogi zamawiającego jedna pakowane po 250szt. z przeliczeniem ilości szacunkowej w dół?

Odp. Ad. 5. TAK Zamawiający dopuści  testy zintegrowane klasy V spełniające normę oraz EN ISO 11140-1 z przeliczeniem szacunkowej ilości jak w Form Cenowym do zad. nr 2 poz. 4.

- Dotyczy pakietu 2

Poz. 4 Czy Zamawiający wymaga testów biologicznych do kontroli sterylizacji para wodną w tem. 121*C i 134*C o szybkim odczycie ostatecznym po 3 godzinach?

Odp. Ad. 6 TAK Zamawiający wymaga testów biologicznych do kontroli sterylizacji para wodną w tem. 121*C i 134*C o szybkim odczycie ostatecznym po 3 godzinach?

- Dotyczy pakietu 5.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji od 1 do 10 co pozwoli na złożenie oferty na rękawy papierowo foliowe płaskie spełniające wymagania zamawiającego oraz wymogi norm EN ISO 11607-1:2006 i EN ISO 11140-1:2005 większej ilości oferentów zatem uzyskanie korzystnej cenowo oferty. Jednocześnie prosimy o możliwość dopuszczenia rozmiaru w pozycji 10 tj. 30x8cmx100m

Odp. Ad. 7 NIE Zamawiający nie wydzieli, ani nie utworzy osobnego pakietu z zadania nr 5.

Jednocześnie Zamawiający w poz. 10 zad. nr 5 dopuści rozmiar 300x80x100m

- Zadanie 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wskaźniki biologiczne pakowane po 100szt?

Odp. Ad. 8 TAK -  z przeliczeniem szacunkowej ilości jak w Form Cenowym do zad. nr 4 poz. 1.

- Zadanie 4 poz. 3 i 5 Czy Zamawiający dopuści autoczytniki do wskaźników biologicznych o pojemności 14 wskaźników.

Odp. Ad. 9. TAK Zamawiający dopuści autoczytniki do wskaźników biologicznych o pojemności 14 wskaźników.

Opracował;

Centralna Sterylizatornia

Elżbieta Grzela

…………………………

podpis

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż Jerzy Grodzki