DSU i ZP 250/MS/27/2010r						Końskie 2010.10.20

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 328028-2010 z datą zamieszczenia 12.10.2010 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych w tym: linie krwi i kaniule tętnicze i żylne – zad. nr. 1; dializatory kapilarne – zad. nr. 2; linie krwi do HDF i dializatory polisulfonowe – zad. nr. 3; kapsuły – zad. nr. 4; koncentraty do dializ – zad. nr. 5; cewniki naczyniowe do hemodializ – zad. nr. 6; opatrunki typu „Pushban” – zad. nr. 7; opatrunki specjalistyczne – zad. nr. 8 (Numer sprawy:  DSU i ZP 250/MS/27/2010r.).

Prosimy o wyjaśnienia do wzoru umowy:

- W paragr. 2 ust. 2 prosimy dodać zapis: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy

- istotnej zmiany cen przez producenta

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w paragr. 2 ust. 2 projektu umowy.

- W paragr. 7 ust. 2 – prosimy zmienić określenie „obciążenie” – na „uznanie”

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w paragr. 7 ust. 2 projektu umowy.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu nr. 5 koncentratów w przedziale parametrów jonowych dla potasu: od 0,0 do 4,0 mmol’L co 1,0 mmol/L. Dla wapnia: od 0,0 do 1,75 mmol/L co 0,25 mmol/L z możliwością uzupełniania zawartości glukozy od 1 do 2g/L

Ad. 3. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koncentratów o wymienionych powyżej parametrach.