Nr sprawy DSU i ZP 252/MS/43/2011						Końskie 2011.12.19

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 425436-2011 z datą zamieszczenia 14.12.2011 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do monitorowania  - testowania stanu higienicznego i opakowania zużywalne w Centralnej Sterylizatorni wg asortymentu z 5 zadań.

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przeanalizowaniu warunków przetargu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z pytaniem:

Dotyczy Zadania nr 5:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Ad. pyt. 1 Zamawiający nie wyrazi zgody się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-10) oraz utworzenie odrębnego pakietu

- Czy Zamawiający w Poz. 10  dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o szerokości fałdy 70mm zamiast 60mm?

Odp. Ad. pyt. 2 Zamawiający w Poz. 10  dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe zgodne z opisem zawartym w SIWZ oraz cytowaną w zad. nr 5 poz. 1 normą PN-EN 868:2009 PN-EN ISO 11607-1 z 2011r.

- Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na wyższą wytrzymałość mechaniczną Zamawiający wymaga, aby rękawy foliowo-papierowe posiadały papier o gramaturze 70 g/m²?

Odp. Ad. pyt. 3 Zamawiający wymaga aby rękawy foliowo-papierowe były wykonane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz cytowaną w zad. nr 5 poz. 1 normą PN-EN 868:2009 PN-EN ISO 11607-1 z 2011r. – która to norma odnosi się do wszystkich opisanych w zad. nr 5 od poz. 1 do 10 asortymentu rękawów.

……………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej