Nr sprawy DSU i ZP 250/MS/34/2010r.				Końskie dnia 2010-12-31.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 409456-2010 z datą zamieszczenia 15.12.2010 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie systematycznych dostaw Sprzętu do monitorowania i testowania stanu higienicznego  numer sprawy: DSU i ZP 250/MS/34/2010 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B informuje, że do postępowania przetargowego wpłynęły pytania i udziela na nie następujących odpowiedzi;

1. Dotyczy; Pakiet nr 1 pozycja nr 1: Czy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczenia producenta Zamawiający wymaga zaświadczenia o klasie wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną?

Odp. 1. Pyt 1. poz. nr 1. Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza zaświadczenia o klasie wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną?

2. Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści test klasy 4 do sterylizacji parą wodną w opakowaniu po 240 sztuk podwójnych pasków? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. 2. Pyt 1. poz. nr 3. TAK. Zamawiający dopuści testy w op. 240 sztuk podwójnych pasków. Ilość należy odpowiednio przeliczyć.

3. Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 4 i 5: Czy Zamawiający wymaga testu samoprzylepnego ?

Odp. 3. Pyt 1. poz. nr 4 i 5. NIE. Zamawiający nie wymaga testu samoprzylepnego.

4. Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja nr 5: Czy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczenia producenta Zamawiający wymaga zaświadczenia o klasie wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną?

Odp. 4. Pyt 1. poz. nr 5. Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza zaświadczenia o klasie wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną?

5. Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja nr 6 i 7: Asortyment wyszczególniony w pozycji 6 i 7 oferuje tylko jeden producent. Czy ze względu na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ich do oddzielnego pakietu?

Odp. 5. Pyt 1. poz. nr 6 i 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ich do oddzielnego pakietu?

6. Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 testów:

a. TSTH SKA o parametrach 134/5,3min -121/15min

b. TSTH 7/20 o parametrach 134/7min – 121/20min

Odp. 6. Pyt 1. poz. nr 8. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 testów jak powyżej, jeżeli są kompatybilne z przyrządem opisanym w pakiecie nr 1 poz. nr 7.

7. Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja nr 10: Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 19mm?

Odp. 7. Pyt 1. poz. nr 10 Zamawiający dopuści taśmę o szer. 19mm.

8. Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja nr 18: Naboje gazowe są substancjami niebezpiecznymi i wymagają szczególnych warunków transportu oraz przechowywania – czy ze względu na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ich do oddzielnego pakietu?

Odp. 8. Pyt 1. poz. nr 18 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ich do oddzielnego pakietu.

9. Dotyczy zapisu wzoru umowy art. 5 pkt 1 ppkt a: Czy Zamawiający zechce zmienić zapis:

1). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie wykonawcy

na zapis:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina leżeć będzie po stronie wykonawcy

- Odp. 9 Dotyczy zapisu wzoru umowy art. 5 pkt 1 ppkt a) – Zamawiający zmienia zapis w Projekcie umowy art. 5 pkt 1 ppkt a) na; za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina leżeć będzie po stronie wykonawcy

10. Zadanie nr 3 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego, zielonego pakowanego a’ 500 arkuszy z przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. 10 Zadanie 3 poz. 14. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego, zielonego pakowanego a’ 500 arkuszy, o parametrach jak w SIWZ. Ilość należy odpowiednio przeliczyć.

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

Mgr inż. Jerzy Grodzki