Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/01/2019r                                                                                 Końskie2019-06-28

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego z dnia 2019-06-24

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

## Dotyczy; Aparatów do hemodializ- szt. 2- dla Oddziału  Nefrologii ze Stacją Dializ i Zespołem Domowej Dializoterapii Otrzewnowej  wg. Parametrów  technicznych i użytkowych wyszczególnionych w załączniku nr 3

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

Dotyczy Lp14 Załącznik nr 3.

- Czy Zamawiający dopuści ustawienie parametrów podaży heparyny oraz podanie bolusa heparyny?

Odp. Bez zmian. Zamawiający dąży do minimalizacji czynności wykonywanych przy aparacie do HD

Dotyczy Lp15 Załącznik nr 3.

2  Czy Zamawiający dopuści automatyczne profilowanie sodu, ultrafiltracji oraz ustawienie wodorowęglowodanów, temperatury i płynu dializacyjnego?

Odp. Bez zmian. Zamawiający dąży do minimalizacji czynności wykonywanych przy aparacie do HD

Dotyczy Lp24  Załącznik nr 3.

- Czy Zamawiający dopuści archiwizację ostatniej wykonanej dezynfekcji aparatu i odczyt z poziomu programu użytkowego?

Odp. Bez zmian. Zamawiający  wymaga podglądu do wielu poprzednich dezynfekcji w celu sprawdzenia jej poprawności oraz archiwizacji.

Dotyczy Lp25 Załącznik nr 3.

- Czy Zamawiający dopuści archiwizację ostatniego wykonanego zabiegu dializy?

Odp. Bez zmian. Zamawiający  wymaga podglądu do wielu poprzednich wykonywanych dializ w celu sprawdzenia ich poprawności oraz skorygowania ewentualnych usterek które wystąpiły podczas ostatnich zabiegów.

Dotyczy Umowy

1. Czy zamawiający dopuści czas dostawy, instalacji i uruchomienia 9 tygodni od podpisania umowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę czasu dostawy, instalacji i uruchomienia do  9 tygodni od podpisania umowy.

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w  Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził:

Inspektor ds. zamówień

Anna Drabik