Numer sprawy  DSUiZP 24/MT/93/2017r                                                                                 Końskie2017-09-11

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego z dnia 2017-09-06

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

Dotyczy; Dostawy; Defibrylatorów- szt. 2. Pomp infuzyjnych -szt. 4.. Kardiomonitorów szt. 5. wg. Parametrów  technicznych i użytkowych wyszczególnionych w załączniku nr 3

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

I.

Zadanie 3.     Dotyczy Kardiomonitorów

1 – Pkt. 28 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z wyświetlaniem min. 6 krzywych , liczba ta pokazuje w czasie rzeczywistym wszystkie wymagane parametry tj. EKG, saturacja, ciśnienie, respiracja i temperatura?-  Odp. Tak

2 -Pkt.30 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością zastosowania różnych przewodów od 3 do min 5 odprowadzeń, taka liczba odprowadzeń w zupełności wystarcza do pełnej diagnostyki zaburzeń rytmu serca i jest najczęściej spotykana na różnych oddziałach? - Odp. Tak

3  – Pkt. 39  – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwość rozbudowy kardiomonitora o Rzut serca, który to wymagany i używany jest najczęściej na oddziałach typu OIT -  Odp. Tak

4 – Pkt. 40 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o Analiza gazów , która  to wymagana i stosowana jest najczęściej na bloku lub OIT?   Odp. Tak

II.

Dotyczy:  Defibrylatorów

Pytanie 1. Dot punktu 4.3 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem natężenia prądu stymulacji w od 10 do 200 mA? - Odp. Tak

Dotyczy:  Kardiomonitorów

Pytanie 2. Dot punktu 39 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o rzut serca?- Odp. Tak

III.

Pyt. 1

Ad. pkt. 26 tabelki opisującej kardiomonitory (zał. 3):

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający wbudowany zasilacz oraz akumulator na min. 1,5 godziny pracy i w którym wymiana akumulatora jest możliwa przez użytkownika po jego przeszkoleniu?- Odp. Tak

Pyt. 2

Ad. pkt. 1.5 do defibrylatora

Czy Zamawiający dopuści następujący zapis w tym punkcie zamiast obecnego:

„Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu na nowy nieużywany podzespół”- Odp. Tak

Pyt. 3

Ad. pkt. 1.11 do defibrylatora

Czy Zamawiający dopuści następujący zapis w tym punkcie zamiast obecnego:

„Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów (dla defibrylatora).”- Odp. Tak

Pyt. 4

Ad. pkt. 2.6

Czy wzmianka o ładowarce oznacza zintegrowaną z defibrylatorem (czyli wbudowaną) ładowarkę? - Odp. Tak

Pyt. 5

Ad. pkt. 3.5

Czy Zamawiający dopuści czas ładowania do energii 200 J poniżej 9 sekund z zasilania akumulatorowego i poniżej 7 sekund z zasilania sieciowego 230V?” -Odp. Tak

Pyt. 6

Ad. pkt. 6.3

Czy Zamawiający dopuści następujący zapis w tym punkcie zamiast obecnego:

Pamięć wewnętrzna min. 45 odcinków krzywych EKG skojarzonych ze zdarzeniami np. defibrylacja, kardiowersja, stymulacja”- Odp. Tak

Pyt. 7

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowany o temperaturę, ciśnienie krwawe i kapnometię?- Odp. Nie.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w  Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził:

Zastępca Kierownika DSUiZP

ds. Zamówień Publicznych

Tomasz Milcarz