|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia:  ***160972 - 2015***; z datą zamieszczenia 01-07-2015 i na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie  zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

Nr sprawy;

DSUiZP 252/MS/13/2015r. Końskie 10.07.2015r.

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Systematyczne dostawy gazów medycznych wg opisu z zad. 1-7 – sukcesywnie przez okres 48 miesięcy” Nr sprawy: DSUiZP 252/MS/13/2015.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich informuje, ze w dn. 06.07.2015r wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

**Pytania dotyczą zapisów w umowie**

1. W zał. Nr 4 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust. 2 prosimy o uwzględnienie zmiany zapisu z:

„W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi wymiana towaru na wolny od wad jednakże w czasie nie dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji”   
na:  
 „W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi wymiana towaru na wolny od wad jednakże w czasie nie dłuższym niż 7 dni od chwili uznania reklamacji”

**Odp. Pyt. 1 TAK Zamawiający w zał. Nr 4 do SIWZ - UMOWA w § 3 ust. 2 uwzględnia zmianę zapisu na;**

**„W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi wymiana towaru na wolny od wad jednakże w czasie nie dłuższym niż 7 dni od chwili uznania reklamacji”**

1. W zał. Nr 4 do SIWZ - UMOWA w § 4 ust. 3 prosimy o zmianę zapisu z:

„Postanowienia pkt. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych”

Na:

„Wykonawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści”

**Odp. Pyt. 2 NIE Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.**

1. W zał. Nr 4 do SIWZ - UMOWA w § 7 ust. 2 prosimy o usunięcie zapisu:

„Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”

**Odp. Pyt. 3. NIE Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.**

1. W zał. Nr 4 do SIWZ - UMOWA w § 19 ust. 1 prosimy o uwzględnienie proponowanych zmian zapisu z;

„Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni, rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

Na:

„Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14, dni rozstrzygać w drodze postępowania sądowego we właściwym Sądzie Powszechnym”

**Odp. Pyt. 4** **NIE Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.**

**Pytania dotyczą zapisów w SIWZ**

1. Pytanie odnośnie pakietu nr 7. Czy zamawiający posiada własny zawór dozujący? Jeśli nie prosimy o dołączenie pozycji w pakiecie nr 7 „dzierżawa zaworu dozującego”.

**Odp. Pyt. 5 Zamawiający nie posiada własnego zaworu dozującego – w tym celu zmodyfikował pakiet do zad. nr 7.**

1. Pytanie odnośnie pakietu nr 7. Czy zamawiający dopuszcza wózek jednobutlowy?

**Odp. Pyt. 6 TAK – Zamawiający zmodyfikował pakiet do zad. nr 7.**

1. Pytanie odnośnie pakietu nr 7. Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji urządzenia do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy?

**Odp. Pyt. 7 Zamawiający wymaga aby urządzenie dozujące nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części i dezynfekcji, za każdym użyciem.**

1. Pytanie odnośnie pakietu nr 7. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wraz z ofertą oświadczenia określające producenta, nazwę własną , numer katalogowy zaworu dozującego oraz pozostałych części składowych systemu typu maski, filtry, ustniki, zawory wydechowe oraz do dołączył do oferty szczegółową instrukcję obsługi zaworu dozującego producenta w języku polskim?

**Odp. Pyt. 8 Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty ulotkę określającą producenta, nazwę własną , numer katalogowy zaworu dozującego oraz szczegółową instrukcję obsługi zaworu dozującego producenta w języku polskim?**

Załącznik;

1. Zmodyfikowany pakiet Formularza Cenowego do zad. nr 7.

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

Sporządził; Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

W Końskich

Mgr inż. Jerzy Grodzki