Nr sprawy DSUiZP 252/MS/43/2011						Końskie 2011.12.21

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 425436-2011 z datą zamieszczenia 14.12.2011 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do monitorowania  - testowania stanu higienicznego i opakowania zużywalne w Centralnej Sterylizatorni wg asortymentu z 5 zadań.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B informuje, że do postępowania przetargowego wpłynęły pytania i udziela na nie następujących odpowiedzi;

- Dotyczy zadania nr 5 pozycja 1-10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dołączyć do oferty aktualny Certyfikat Jednostki Notyfikowanej poświadczający, że zaoferowane rękawy papierowo-foliowe posiadają wysoką barierę bakteriologiczną?

Odp. Ad. 1 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty aktualny Certyfikat Jednostki Notyfikowanej

- Dotyczy zadania nr 5 pozycja 10: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 300x60mm zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 300x80mm?

Odp. Ad. 2 TAK Zamawiający dopuści w zad. nr 5 poz. 10 rękaw o rozmiarze 300x80mm

- Dotyczy zadania nr 5 pozycja 13: Czy w miejsce torebki o wymiarach 480x750mm Zamawiający dopuści torebkę o rozmiarze 500x750mm?

Odp. Ad. 3 TAK Zamawiający dopuści w zad. nr 5 poz. 13 torebkę o rozmiarze 500x750mm

- Dotyczy zadania nr 5 pozycja 14: Czy w miejsce papieru o wymiarach 450x450mm Zamawiający dopuści papier o rozmiarze 400x400mm?

Odp. Ad. 4 TAK Zamawiający dopuści w zad. nr 5 poz. 14 papier w rozmiarze 400x400mm.

- Dotyczy zadania nr 5 pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Ad. 5 TAK Zamawiający w zad. nr 5 poz. 14 dopuści papier w opakowaniu po 500 szt. – po odpowiednim przeliczeniu przez Wykonawcę ilości op. jaką Zamawiający zaproponował w Formularzu Cenowym do zad. nr 5 poz. 14.

- Dotyczy zadania nr 5 pozycja 17: Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w miejsce papieru naprzemiennie pakowanego, papieru białego i zielonego pakowanego osobno (6 op. – papier biały+ 6 op. – papier zielony).

Odp. Ad. 6 NIE Zamawiający nie wyrazi zgody na pakowanie papieru zielonego i białego osobno. Papier ma być pakowany jak opisano w SIWZ do zad., nr 5 poz. 17.

- Dotyczy zadania nr 5 pozycja 17: W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji z pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

Odp. Ad. 7 NIE Zamawiający nie wydzieli poz. 17 z zad. nr 5.

- Dotyczy zapisu wzoru umowy art. 5, pkt 1 ppkt a): Czy Zamawiający zechce zmienić zapis:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina leżeć będzie po stronie wykonawcy

na zapis

  - za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina leżeć będzie po stronie wykonawcy

Odp. Ad. 8 NIE Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę zapisu wzoru umowy w art. 5, pkt 1 ppkt a):

- Zadanie 1 pozycja 1: Norma PN-EN 867-4:2003 została zastąpiona normą PN-EN ISO 11140-4:2007 – w związku z powyższym – czy Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności z obowiązującą normą?

Odp. Ad. 9 TAK Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności z obowiązującą normą PN-EN ISO 11140-4:2007

- Zadanie 1 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści 2 komplety do kontroli wsadu zawierające każdy z nich: PRZYRZĄD testowy umożliwiający wykonanie co najmniej 250 cykli sterylizacyjnych oraz 250 sztuk samoprzylepnych wskaźników klasy 6 o parametrach opisanych w pozycji nr 5?

Odp. Ad. 10 TAK Zamawiający dopuści do oceny w/wym przyrząd testowy.

- Zadanie 1 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści komplet do kontroli wsadu zawierający: PRZYRZĄD testowy umożliwiający wykonanie co najmniej 250 cykli sterylizacyjnych oraz 250 sztuk samoprzylepnych wskaźników klasy 6 o parametrach opisanych w pozycji nr 5?

Odp. Ad. 11 TAK Zamawiający dopuści komplet do kontroli wsadu opisany w pyt. Nr 11.

- Zadanie 3 pozycja 4,5,6; Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w innych opakowaniach handlowych przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odp. Ad. 12. TAK Zamawiający dopuści wskaźniki w innych opakowaniach handlowych przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości - jaką Zamawiający zaproponował w Formularzu Cenowym do zad. nr 3 poz. 4,5,6.

- Zadanie 5 pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści rękaw 300mmx80mm?

Odp. Ad. 13 TAK Zamawiający dopuści w zad. nr 5 poz. 10 rękaw o rozmiarze 300x80mm

- Zadanie 5 pozycje 11,12,13: Czy Zamawiający dopuści torebki ze wskaźnikami umieszczonymi poza obszarem pakowania (w zgrzewie, na włóknienie od strony folii), identycznie jak w przypadku rękawów papierowo-foliowych z pozycji 1-10?

Odp. Ad. 14 TAK Zamawiający dopuści torebki ze wskaźnikami umieszczonymi poza obszarem pakowania (w zgrzewie, na włóknienie od strony folii) – jeżeli spełnią wymagania normy PN-EN 868 opisane w zad. nr 5 poz. 11.For. Cenowego.

- Zadanie 5 pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 500mmx500mm w opakowaniu po 500 sztuk?

Odp. Ad. 15. TAK - po odpowiednim przeliczeniu przez Wykonawcę ilości op. jaką Zamawiający zaproponował w Formularzu Cenowym do zad. nr 5 poz. 14.

- Zadanie 5 pozycja 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie po 6 opakowań papieru w kolorze białym i zielonym?

Odp. Ad. 16 Zamawiający nie wyrazi zgody na pakowanie papieru zielonego i białego osobno. Papier ma być pakowany jak opisano w SIWZ do zad., nr 5 poz. 17.

- Zadanie 5 Pozycje 1-10 Czy Zamawiający dopuści rękawy foliowo-papierowe zgodnie z normą 868-5?

Odp. Ad. 17 TAK Zamawiający dopuści rękawy foliowo-papierowe zgodnie z normą 868-5

- Zadanie 5 Pozycje 1-13 Czy Zamawiający wymaga, aby informacja o potwierdzeniu zgodności z normą była umieszczona na linii fabrycznego zgrzewa opakowania, co świadczy o potwierdzonej jakości każdej serii i rodzaju opakowań?

Odp. Ad. 18 NIE Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wymagania dla wyrobu zad. 5 pozycja 1-13 zawarto w SIWZ oraz opisie F. Cenowy Zad. 5 poz. 1 i 11.

- Zadanie 5 Pozycje 1-13 Czy Zamawiający wymaga, aby dla zapewnienia wysokiej jakości i gwarancji dostaw autoryzacji producenta na sprzedaż oferowanych opakowań do sterylizacji wydanych przez producenta?

Odp. Ad. 19 NIE Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga autoryzacji producenta.

Opracował;

Centralna Sterylizatornia

Elżbieta Grzela

…………………………

podpis

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż Jerzy Grodzki