Nr. Sprawy 252/MS/39/2011r						Końskie 18.10.2011r.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 332978 z datą zamieszczenia 13.10.2011 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dot. postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych zużywalnych w Stacji Dializ w tym: linie krwi i kaniule tętnicze i żylne – zad. nr. 1; dializatory kapilarne – zad. nr. 2; linie krwi do HDF i dializatory polisulfonowe – zad. nr. 3; kapsuły – zad. nr. 4; koncentraty do dializ – zad. nr. 5; cewniki naczyniowe do hemodializ – zad. nr. 6; opatrunki typu „Pushban” – zad. nr. 7. (znak sprawy: DSUiZP 252/MS/39/2011r).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że do postępowania wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi;

- Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 2 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi wiązką elektronów o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli?

Możliwości dializatorów (in vitro)

|  | REXEED -13LX | REXEED -18LX |
| --- | --- | --- |
| Przepływ krwi (ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| Klirens (ml/min)* | 193 | 259 | 301 | 197 | 271 | 322 |
|  | Mocznik |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina | 186 | 239 | 274 | 193 | 255 | 299 |
|  | Fosforany | 154 | 185 | 201 | 167 | 204 | 226 |
|  | Witamina B12 | 93 | 102 | 106 | 107 | 118 | 125 |
| KoA (Mocznik) (ml/min) | 945 | 1167 |
| KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) * | 9 (68) | 12 (85) |
| Efektywna powierzchnia (m2) | 1.3 | 1.8 |

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową,

TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min .      *ISO8637:2004

Odp. Pyt. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dializatorów polisulfonowych sterylizowanych wiązką elektronów o parametrach zawartych w tabeli.

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż Jerzy Grodzki