Nr. Sprawy DSU i ZP 252/MS/36/2012r					Końskie 20.12.2012r.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP nr 515692-2012r z datą zamieszczenia 18.12.2012 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dot. postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy sprzętu do monitorowania i testowania stanu higienicznego w C. Ster.  –  nr. spr. DSU i ZP 252/MS/36/2012r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że do postępowania wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;

Pakiet 3, poz. 4 i 5

Wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku (§5 pkt. 3)

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadające

wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać  w

szczególności: zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub

specyfikacjom technicznym”.

- Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby zgodność  tak

precyzyjnych wskaźników, jakimi są testy emulacyjne klasy 6 z normą europejską 11 140,

była potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną  jednostkę  notyfikowaną lub

równoważnym dokumentem wydanym przez podmiot uprawniony do kontroli jakości?

Odp. Pyt. 1 (dotyczy; pakiet nr 3 poz. 3 i 4) Dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający określił w SIWZ w pkt. E.1, E.2) Sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie do każdego z zadań, że oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP. Oświadczenie to należy potwierdzić załączeniem do oferty właściwych dokumentów – kserokopii zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom (wymienionym w SIWZ do każdego z zadań)  lub specyfikacjom technicznym.

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki