DSUiZP 252/MS/28/5/2012r.						Końskie 2012.10.09.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal UZP Numer ogłoszenia: 377994-2012r. z datą zamieszczenia 03.10.2012 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych. Numer sprawy: DSU i ZP 252/MS/28/2/5/2012r.

Zamawiający informuje, że do postępowania wpłynęły pytania na które udziela następujących odpowiedzi;

Pytanie nr 1: zadanie nr 3

- Czy Zamawiający pozwoli na wydzielenie z zadania nr 3 pozycji nr 2 i 3 do osobnego zadania oraz pozwoli na zaoferowanie w obu pozycjach dializatorów wysokoprzepływowych z błoną syntetyczną polinefronową sterylizowane promieniami gamma, spełniające pozostałe warunki SIWZ?

Odp. Pyt. 1. TAK Zamawiający wydzieli do zadania 3a poz. 2 i 3 (Wykonawca samodzielnie wykona własny Formularz Cenowy i Formularz Ofertowy do zad. nr 3a wg wzoru z F. O i F.C .do zad. 3), (Formularz Cenowy do zad. nr 3 zawierał będzie tylko 1 pozycję – linie krwii…)., oraz dopuści do oceny  dializatory wysokoprzepływowe z błoną syntetyczną polinefronową sterylizowane promieniami gamma, spełniające pozostałe warunki SIWZ?  Pozostałe zapisy jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza dializator polisulfonowy, sterylizowany parą wodną o powierzchni 2,2m2?

Odp. Pyt. 2. NIE Zamawiający nie dopuści dializatorów polisulfonowy, sterylizowanych parą wodną o powierzchni 2,2m2 ponieważ powierzchnia przekracza zakres parametrów określony w SIWZ ( 1,9m2 – 2,1m2).

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

W Końskich

Mgr niż. Jerzy Grodzki