DSU i ZP 252/MS/28/2012						Końskie 2012.10.11

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal UZP Numer ogłoszenia: 377994-2012r. z datą zamieszczenia 03.10.2012 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych. Numer sprawy: DSU i ZP 252/MS/28/2/5/2012r.

Zamawiający informuje, że do postępowania wpłynęły pytania na które udziela następujących odpowiedzi;

- Zadanie 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, w opakowaniach po 200 szt. chusteczek (o wymiarach 200x200mm)?

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zaoferowania tylko opakowań twardych, czy także wkładów. Jeśli wymagane są także wkłady prosimy o podanie konkretnej ilości do zaoferowania.

Odp. Pyt. 1 TAK, Zamawiający wymaga tylko opakowań twardych.

- Zadanie 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, w opakowaniach po 200 szt. chusteczek (o wymiarach 270x200mm)?

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zaoferowania tylko opakowań twardych, czy także wkładów. Jeśli wymagane są także wkłady prosimy o podanie konkretnej ilości do zaoferowania.

Odp. Pyt. 2 NIE wymiar chusteczki 270x200mm przekracza parametry określone w SIWZ jako 200x200 +-10%

- Zadanie 9, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem pianowym po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp. Pyt. 3 TAK – po odpowiednim przeliczeniu ilości zgodnie ze SIWZ do zad. nr 9 poz. 3.

- Zadanie 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do specjalistycznej dezynfekcji z jednoczesnym czyszczeniem oraz usuwaniem twardych osadów (odkamienianie) w obwodach urządzeń do hemodializy, o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej ( B, Tbc, F, S, V), o krótkim czasie działania, przebadanego z wykorzystaniem urządzeń do dializy Gambro, zapobiegającego tworzeniu się biofilmu na powierzchniach obwodów hydraulicznych, zawierającego substancje chroniące przed korozją, na bazie nadtlenku wodoru (6,90g), kwasu octowego (10,40g), w postaci gotowej do wykorzystania (proporcje są obliczane automatycznie i preparat jest rozcieńczany przez urządzenie), w opakowaniach a 5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Prosimy o informację czy do przeliczeń przyjąć 1l=1kg czy też dokonać wyliczeń z gęstości.

Odp. Pyt. 4 TAK – po odpowiednim przeliczeniu ilości zgodnie ze SIWZ do zad. Nr 10 poz. 1., do przeliczeń proszę przyjąć 1L =1kg.

- Pytanie ogólne

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odp. Pyt. 5. Proszę wycenić ilość opakowań zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

W Końskich

Mgr inż. Jerzy Grodzki