DSUiZP 252/MS/28/5/2012r	.				Końskie 2012.10.12.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal UZP Numer ogłoszenia: 377994-2012r. z datą zamieszczenia 03.10.2012 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych. Numer sprawy: DSU i ZP 252/MS/28/2/5/2012r.

Zamawiający informuje, że do postępowania wpłynęły pytania na które udziela następujących odpowiedzi;

- Zadanie 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, w opakowaniach po 150 szt. chusteczek (o wymiarach 140x180mm) po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp. Pyt. 1 NIE wymiar chusteczki 140x180mm nie mieści się w parametrach określonych w SIWZ jako 200x200 +-10%

- Zmiana zapisów umowy

Prosimy o dopisanie do 2 ust. 2 wzoru umowy zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”

Odp. Pyt 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w  2 ust. 2  Istotnych warunków umowy, ponieważ w art.  2  ust 2 napisał cyt. „Obowiązuje stałość cen netto przez  okres  obowiązywania umowy”

- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie w 3 ust 3 terminu do uzupełnienia braków do 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości telefonicznej lub w formie pisemnej

Odp. Pyt 3. Zamawiający nie wyrażą zgody na wydłużenie terminu do uzupełnienia braków w dostawie – według zapisów SIWZ.

- Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający pozwoli na składanie ofert osobno na poszczególne pozycje?

Odp. Pyt. 4 NIE

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

Mgr inż. Jerzy Grodzki