DSUiZP 252/MS/46/2018r Końskie 2018.11.06

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w konkursie ofert na zakup mikroskopu Axio Lab A1 ogłoszonym w dn. 31.10.2018 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego. |

**Dotyczy: konkursu ofertowego zgodnie z art. 66-70 K.C na zakup i dostawę mikroskopu Axio Lab A1 wg opisu F. C.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

Dotyczy foprmularza cenowego:

1. Czy dopuszczacie Państwo zaoferowanie lepszych obiektywów o powiększeniu 40x oraz 100x, o tych samych parametrach co opisane w zapytaniu, ale posiadające dodatkowo możliwość obserwacji w kontraście fazowym (podobnie jak obiektywy 10x oraz 20x)?

**Odp. Pyt. 1 TAK.**

1. Czy ze względu na występowanie elementów w pakiecie wyposażenia, dopuszczacie Państwo podanie jednej ceny zbiorczej na wszystkie specyfikowane elementy dostawy?

**Odp. Pyt. 2 NIE – Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny poz. od nr 1 do nr 15 (łącznie) w jednym wierszu oraz poz. nr 16 w drugim wierszu i obowiązkowe załacznie wraz z Ofertą specyfikacji zawierającej nazwy nr katalogowe i ilości wyszczególnione w Formularzu Cenowym.**

Dotyczy wzoru umowy:

Art. 3 ust. 3

1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zmianę zapisu – “trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowy nieużywany” na; **“trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu na nowy nieużywany”?**

**Odp. Pyt. 3 TAK**. Zamawiajacy wprowadza do wzoru umowy w art. 3 ust. 3 zapis o treści; **“trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu na nowy nieużywany”**

1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zmianę zapisu – “w czasie gwarancji, w okresie przestoju urządzenia (awaria, naprawa, przegląd) trwajacego dłużej niż 5 dni oferent zaobowiązany jest wstawić urządzenie o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy” na: **“w czasie gwarancji, w okresie przestoju urządzenia (awaria, naprawa, przegląd) trwajacego dłużej niż 10 dni roboczych oferent zaobowiązany jest wstawić urządzenie o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy”?**

**Odp. Pyt. 4. NIE**

1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności?

**Odp. Pyt. 5 NIE.**

DSUiZP

M Strychalski

 Z-ca Dyrektora

 Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 mgr inż. Jerzy Grodzki