DSUiZP 252/MS/10/2017r Końskie 2017.03.21

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 43564-2017 z datą zamieszczenia 15.03.2017 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego. |

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy; środków kontrastowych wg zad. nr 1 do 3, oraz dializatorów wg zad. 4 do 6. DSUiZP 252/MS/ 10 / 2017r.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w dn. 17.03.2017r. wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

1. **Zadanie nr 5. Poz. nr 1. Dializatory wysokoprzepływowe.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o powierzchni 1,6m2, spełniające wszystkie wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

**Odp. Pyt. 1 NIE**

1. **Zadanie nr 5. Poz. nr 2. Dializatory wysokoprzepływowe.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o powierzchni 1,8m2, spełniające wszystkie wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

**Odp. Pyt. 2. NIE**

1. **Zadanie nr 6. Poz. nr 1 . Dializatory syntetyczne o wysokim klirensie fosforanów.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla fosforanów **o powierzchni 1,6m2 i o klirensie: 219,** spełniające wszystkie wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

**Odp. Pyt. 3. TAK**

**Lub;**

1. **Zadanie nr 6. Poz. nr 1 . Dializatory syntetyczne o wysokim klirensie fosforanów.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla fosforanów **o powierzchni 1,8 m2 i,** spełniające wszystkie wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

**Odp. Pyt. 4. NIE**

1. Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zadaniu nr 6 w poz. 1 dializatorów o klirensie fosforanów powyżej 213 zamiast pow. 220 oraz w poz. 2 dializatorów o klirensie powyżej 228 zamiast 230, spełniających pozostałe parametry zawarte w SIWZ..

**Odp. Pyt. 5. NIE**

1. Zadanie 4 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 tj. Dializatory kapilarne syntetyczne suche sterylizo9wane parą wodną lub promieniami gamma; o powierzchni 2,0-2,1m2 z zadania 4 do odrębnego zadania?

**Odp. Pyt. 6. TAK – w związku z powyższym Zamawiający z zad. nr 4 wyodrębnia poz. 2 tworząc z niej zad. nr 4a - zawierające 3000szt. Dializatorów kapilarnych syntetycznych suchych sterylizowanych parą wodną lub promieniami gamma o pow. 2,0-2,1m2**

1. Zadanie 5 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Dializatorów do hemodializy, wysokoprzepływowy, do zabiegów konwekcyjnych HDF oraz HF z membraną Polyamix TN wykonaną z mieszanki polimerówpollaryletesulfonu, poliwinylopirolidonu i poliamidu, o powierzchni 1,7m2, sterylizowany parą wodną?

**Odp. Pyt. 7. TAK**

1. Zadanie 5 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Dializatorów do hemodializy, wysokoprzepływowy, do zabiegów konwekcyjnych HDF oraz HF z membraną Polyamix TN wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu i poliamidu, o powierzchni 2,1m2, sterylizowany parą wodną?

**Odp. Pyt. 9. TAK**

Opracował ; DSUiZP

M Strychalski

 Z-ca Dyrektora

 Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 mgr inż. Jerzy Grodzki