DSUiZP 252/MS/14/2018r Końskie 2018.07.05

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 572591-N--2018 z datą zamieszczenia 11.04.2018 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego. |

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy; wyrobów medycznych dla St. Dializ wg zad. Od nr 1 do nr 10 Nr spr. DSUiZP 252/MS/ 14 / 2018r – przez okres 12 - m-cy.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że wpłynęły pytania, na które udziela następującej odpowiedzi;

**Pyt. Nr 1 Pakiet 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Zestaw do sterylnego przeprowadzenia podłączenia dializy przez przetokę o składzie:

**START**:

Rękawice nitrylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar S lub M 2szt.

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm 1szt.

Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 2szt.

Opatrunek do mocowania wkłuć 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym pakowana dodatkowo w opakowanie papierowo-foliowe 2szt.

Oraz

Zestaw do sterylnego przeprowadzenia zakończenia dializy przez przetokę o składzie:

**END I:**

Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S lub M 2szt.

Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L 1szt.

Plaster typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt.

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Zestaw składający się z dwóch osobnych części, pakowanych w opakowania typu blister, wraz z podaniem łącznej ceny za komplet (START+ END).

**Odp. Pyt. Nr 1 TAK Zamawiajacy dopuści do oceny opsany zestaw.**

**Pyt. Nr 2. Zadanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obok cewników dwuświatłowych, cewniki trójświatłowe w zestawie ze strzykawką z otworem w tłoku do wprowadzenia prowadnicy w sposób bezkrwawy? Umożliwi to dowolny wybór przez Zamawiającego liczby świateł w cewniku w zależności od potrzeb klinicznych.

**Odp. Pyt. Nr 2 TAK**

**Pyt. Nr 3.** Czy przez strzykawkę z możliwością wprowadzenia prowadnicy Zamawiający rozumie strzykawkę z otworem w tłoku z uszczelnieniem do bezkrwawego wprowadzenia w linii prostej prowadnicy Seldingera?

**Odp. Pyt. Nr 2 TAK**

**Pyt. Nr 4. Zapytania do umowy:**

* Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odp. Pyt. Nr 4 TAK**

**Pyt. Nr 5**

* Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odp. Pyt. 5 Parametr ten okreslono w art. 12 Istotnych postanowień warunków umowy**

**Pyt. Nr 6**

* Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15.00 ?

**Odp. Pyt. Nr 6 TAK**

**Pyt. Nr 7.**

**- czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji 1 dopuści** Zestaw do hemodializy zawierający: cewnik dwuświatłowy o długości 15 – 20 cm prowadnicę o długości 60 cm, igłę wprowadzającą 70 mm, 2 rozszerzadła 8 i 12Fr, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany
z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką ze znacznikami długości co centymetr od 9cm do dystalnej końcówki, widoczny w promieniach RTG. Prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej z jednym końcem prostym i drugim ,,J,, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką, skalpel, wyposażony w zaciski na obu liniach oraz 2 zabezpieczające koreczki na końcówkach cewników, cewnik inkorporowany jonami srebra

**Odp. Pyt. Nr 7 NIE**

**Pyt. Nr 8.**

**- czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji 2 dopuści** Zestaw do hemodializy zawierający: cewnik trzyświatłowy długości 15 – 20 cm prowadnicę o długości 60 cm, igłę wprowadzającą 70 mm, 2 rozszerzadła 8 i 12Fr, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu
z miękką atraumatyczną końcówką ze znacznikami długości co centymetr od 9cm do dystalnej końcówki, widoczny w promieniach RTG. Prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej z jednym końcem prostym i drugim ,,J,, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką, skalpel, wyposażony w zaciski na obu liniach oraz 2 zabezpieczające koreczki na końcówkach cewników, cewnik inkorporowany jonami srebra

**Odp. Pyt. Nr 8 NIE**

**Pyt. Nr 9**

**- czy zamawiający w pakiecie 7 dopuści** Zestaw do hemodializy zawierający: cewnik dwuświatłowy 12 Fr o długości 15 – 20 cm prowadnicę o długości 60 cm, igłę wprowadzającą o średnicy zew. 1,1mm i wew. 1,4 mm x 70mm, 2 rozszerzadła 8 i 12Fr, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, ze znacznikami długości co centymetr od 9cm do dystalnej końcówki, widoczny w promieniach RTG. Prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej z jednym końcem prostym i drugim ,, J,, umieszczona
w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką, skalpel, wyposażony w zaciski na obu liniach oraz 2 zabezpieczające koreczki na końcówkach cewników. Strzykawka z możliwością wprowadzenia prowadnicy pakowano osobno dołączana do każdego zestawu

**Odp. Pyt. 9 NIE**

# Pyt. Nr 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Lini krwi do aparatu "Dialog" firmy BRAUN sterylizowane z użyciem ETO (linia tętnicza + linia żylna + worek do odbioru płynów + igła plastikowa + łącznik + zaciski na drenach)?

**Odp. Pyt. 10 NIE**

# Pyt. 11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania Nr. 3 pozycji nr 1 i nr 2 do oddzielnego zadania,  pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

**Odp. Pyt. 11 NIE**

# Pyt. Nr 12.

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr.1 wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika do recyrkulacji  zapakowanego osobno do każdego kompletu lini krwi?

**Odp. Pyt. 12 NIE**

**Pyt. 13.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu Nr. 10 Dializatorów do hemodializy, wysokoprzepływowych do HDF, wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu i poliamidu, o powierzchni 2,1 m2, sterylizowany parą wodną?

**Odp. Pyt. 13 NIE**

**Pyt. 14 – dotyczy zadania nr 8**

W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie **zestawów równoważnych** w zadaniu nr 8.

W latach 2016 i 2017 Zamawiający nie wyraził zgody na zaoferowanie zestawów rówonważnych firm konkurencyjnych, w związku z czym ofertę złożyć mogła tylko jedna firma. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

Skład oferowanych rozwiązań rownoważnych:

**Rozpoczęcie HD**

* opatrunek włókninowy do zabezpieczania kaniul z wycięciem 6cm x 8cm – 2szt
* przylepiec włókninowy 2,5cm x 15cm – 4szt
* serweta laminowana 2-warstwowa 44g/m2   38cm x 45cm – 1szt
* rękawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar S lub M (zawinięte mankiety) – 2szt
* kompresy gazowe 17-nitkowe 7,5cm x 7,5cm – 6szt

Opakowanie papier-folia z widoczną zawartością.

**Zakończenie HD**

* Kompresy włókninowe 4w, 30g, 7,5x7,5cm - 4szt
* Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozm. S lub M - 2szt
* Rękawica diagnostyczna winylowa dla pacjenta L - 1szt
* Opatrunek poiniekcyjny do tamowania krwi 2,5x8,5cm – pakowany osobno - 2szt

Opakowanie papier-folia z widoczną zawartością.

**Odp. Pyt. 14 TAK**

DSUiZP

M Strychalski

 Z-ca Dyrektora

 Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 mgr inż. Jerzy Grodzki