DSUiZP 252/MS/19/2016r Końskie 2016.09.21

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 308848-2016 z datą zamieszczenia 15.09.2016 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego. |

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy; wyrobów medycznych wg zad. nr 1- 10. DSUiZP 252/MS/ 19 / 2016r.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w dn. 19.09.2016r. wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

Pytanie nr 1.

Zadanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dializy w składzie:

**Zestaw do dializy CZ. I podłączenie M**

Opatrunek włókninowy ELASTPORE + PAD IV 6cm x 8 cm - 2szt.

Przylepiec włókninowy SOFTPORE 2,50 cm x 15 cm - 4szt.

Serweta laminowana 2 w 38 cm x 45 cm - 1szt.

Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M (bezpudrowe mankiety) - 2szt.

Kompresy gazowe 7,5 cm x 7, 5 cm 17n - 6szt.

**Zestaw do dializy CZ. II odłączenie M**

Opatrunek włókninowy ELASTPORE + PAD 7 cm x 5 cm - 2szt.

Rękawica nitrylowa bezpudrowa rozm L (zawinięty mankiet) - 1szt.

Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M (zawinięty mankiet) - 2szt.

Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm 17n - 4szt.

**Odp. Pyt. 1 NIE**

Pytanie 2.

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na:

1. Zaoferowanie w Zadaniu nr 6 w poz. 1 – dializatorów o klirensie fosforanów powyżej 212, spełniających pozostałe parametry.

**Odp. Pyt. 2 poz. 1 NIE (dot. zad. nr 6)**

1. Zaoferowanie w Zadaniu nr 6 w poz. 3 – dializatorów o klirensie fosforanów powyżej 227, spełniających pozostałe parametry.

**Odp. Pyt. 2 poz. 3 NIE (dot. zad. nr 6)**

1. Zaoferowanie w Zadaniu nr 7 – kapsuł z koncentratem o pojemności 760g.

**Odp. Pyt. 2 TAK (dot. zad. nr 7 poz. 1)**

1. Zaoferowanie w Zadaniu nr 8 – koncentratów kwaśnych z potasem od 0 do 4 mmol/l co 1mmol/l oraz z wapniem od 1,25 do 1,75 co 0,25 mmol/l i z glukozą 0 lub 1 g/l.

**Odp. Pyt. 2 TAK (dot. zad. nr 8 poz. 1-3)**

Pytanie 3.

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9 cewnik permanentny (długość terapii powyżej 30 dni) o parametrach:

- rozmiar 14,5F; odległość od mufki do końcówki cewnika 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm

- rozmiar 126 Fr, odległość od mufki do końcówki cewnika 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm

- pierścień wrastania tkanki w SureCuff, pomaga w migracji bakterii oraz zabezpiecza cewnik na swoim miejscu

- materiał cewnika – carbothane (elastyczność i miękkość dla większego komfortu pacjenta)

- przepływ do 500ml/min

-światło wewnętrzne cewnika 2,3mm – końcówka cewnika schodkowa, otwory wycięte w systemie 360st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia

- cewnik z ramionami prostymi i zakrzywionymi”

**Odp. Pytanie 3. NIE**

Pytanie 4

 „Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9 cewnik ostry (krótkoterminowy – max do 30 dni) o parametrach:

Materiał Poliurethan BodySoft odporny na załamania, dwukanałowy, średnica 12FR, 3cm schodkowa końcówka zmniejszająca recyrkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług. 70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13FR, 2 zatyczkami, ruchome skrzydełkami do mocowania, 1 skrzydełko dołączane, opatrunek do mocowania cewnika, ramiona proste oraz zakrzywione; 123Fr (dodatkowo – rozszerzacz naczyniowy 12-14Fr), długość 14cm, 20cm, 24cm w zestawie 5szt/opak”

**Odp. Pytanie 4. NIE**

Pytanie nr 5.

Zadanie nr: 6. Poz. nr 1. Dializatory syntetyczne o wysokim klirensie fosforanów.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla fosforanów o powierzchni 1,6m2 i o klirensie fosforanów: 219.

spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

**Odp. Pyt. 5 TAK.**

Pytanie nr 6.

Zadanie nr: 6. Poz. nr 1. Dializatory syntetyczne o wysokim klirensie fosforanów,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla fosforanów o powierzchni 1,8m2, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

**Odp. Pyt. 6. NIE.**

Pytanie nr 7.

Zadanie nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Zawartość zestawu | Ilość |
|  |  Początek procedury |  |
| 1. | Rękawice lateks bezpudrowe rozm. M | 2 szt. |
| 2. | Serweta 35x45 (niebieski SMS) | 1szt. |
| 3. | Kompres wł. 30G 4W 7,5c, x 7,5cm | 4szt. |
| 4. | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 6cm x 8cm elastopor IV | 2szt. |
|  |  Koniec procedury |  |
| 7 | Rękawice lateks bezpudrowe rozm. M | 2szt |
| 8. | Rękawice lateks bezpudrowe rozm. L | 1szt. |
| 9. | Kompres wł. 30G 4W 7,5cm x 7,5cm | 4szt. |
| 10. | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm elastopor STERIL | 2szt. |

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja: w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą ISO 11135-1

**Odp. Pyt. 7 NIE**

Pytanie 8.

Zadanie 9 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy (Citra-XS Victoria), wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implancji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18G x 7cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12FR x 14cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16FR x 15cm, łącznik prowadzący typ[u Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)? LOCKPHARMA

**Odp. Pyt. 8. NIE**

Pytanie 9. Zadanie nr 9 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy do cewnikowania żyły głównej, zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika; budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia w skład zestawu wchodzi; cewnik miękki wykonany z poliuretanu o średnicy 12FR odporny na zginanie o długości 15cm, 17cm, 20cm ze znacznikami długości, przesuwnymi regulowanymi skrzuydełkami mocujacymi, prowadnica odporna na zaginanie, wykonana z NITINOLU, z końcówką J o wymiarach 0,89 x 70 mm; rozszerzadło; skalpel; strzykawka 10 ml; zatyczka mocujaca; igła wprowadzająca Seldingera G18 1,25 x 70 mm; zakończenia w kolorze niebieskim tętniczym i czerwonym żylnym.

**Odp. Pyt. 9. NIE**

Pytanie 10. Zadanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dializy o składzie:

Podłączenie

1. 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane w papier, z wywiniętym mankietem

2. 1 x serweta nieprzylepna z włókniny 38 cm x 45 cm, o gramaturze 50 g/m²

3. 4 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej, reg. 7

4. 2 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 6 cm x 7 cm, zapakowany

5. 2 x podwójny włókninowy opatrunek w postaci przylepca 15 x 1,25 cm (2 x 2 opatrunki 15 cm x 1,25 cm) - klej kauczukowy

Odłączenie

1. 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowanych w papier , z wywiniętym mankietem

2. 1 x winylowa rękawica diagnostyczna, bezpudrowa, dla pacjenta, rozmiar L – z wywiniętym mankietem

3. 4 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

4. 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

**Odp. Pyt. 10. NIE**

Pytanie nr 11.

Zadanie nr 4. Poz. nr 2. Dializatory kapilarne syntetyczne.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o powierzchni 2,0m2, spełniające wszystkie wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

**Odp. Pyt. 11. TAK**

Pytanie 12.

Zadanie nr 5. Poz. nr 1. Dializatory wysokoprzepływowe.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o powierzchni 1,6m2, spełniające wszystkie wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

**Odp. Pyt. 12 NIE**

Pytanie 13.

Zadanie nr 5. Poz. nr 2. Dializatory wysokoprzepływowe.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o powierzchni 1,8m2, spełniające wszystkie wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

**Odp. Pyt. 13. NIE**

Pytanie 14.

Zadanie nr 9.

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik posiadał powłokę przeciwbakteryjną składającą się z chlorcheksydyny i sulfadiazyny srebra?

**Odp. Pyt. 14. Zamawiający dopuszcza powyższy skład powłoki , aczkolwiek nie wymaga.**

Pytanie 15. Dotyczy wzoru umowy Art. 1 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o dodanie art. 1 ust. 5 sformułowania: „zmniejszenie zapotrzebowania nie może przekroczyć 20% wartości umowy.”

**Odp. Pyt. 15. Zamawiający nie wyraża zgody. Czytaj art. 12 ust. 1.**

Pytanie 16.

Czy Zamawiający zgadza się aby w art. 5 ust. 1 wzoru umowy zdanie drugie otrzymało następującą (lub podobną) treść; „Zaleca się aby Wykonawca wpisał na wystawionej fakturze numer obowiązującej umowy”?

Numer umowy nie musi być zamieszczony na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania numeru umowy na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia numeru umowy na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dodatkowej specjalnej obsługi dostaw do Zamawiającego, com będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które niekorzystnie dla Zamawiającego wpłyną na kalkulacji wysokość ceny oferowanej w przetargu.

**Odp. Pyt. 16. Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu – ostatecznie numer umowy na fakturze można wpisać ręcznie.**

Pytanie 17.

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczaniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odp. Pyt. 17. Czytaj zał. nr 4 „Istotne postanowienia warunków umowy” odpowiedź znajdziesz w art. 9 pkt 2 ppkt a) i b).**

DSUiZP

Opracował ; M Strychalski

 Dyrektor

 Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 dr n med. Wojciech Prtzybylski