Numer sprawy  DSUiZP 24/MS/45/2017r                                                                                 Końskie 2017-07-03

Wnioski i odpowiedzi na wnioski

Dotyczy; Konkursu w trybie ofertowym art. 66-70 K. c. na scentralizowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowego MONAKO.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie pozytywnych odpowiedzi na następujące pytania, w celu dopuszczenia nas do złożenia oferty w postępowaniu nr DSUiZP 24/MS/45/2017r.

- Pytanie dotyczy przedmiotu Zamówienia

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty innego producenta Scentralizowanego Systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego niż ITAM (Monako) oraz GE (KTG Corometrics) z zachowaniem konfiguracji opisanej przez Zamawiającego, tzn.

1). Scentralizowany systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego EDAN – 1 kpl.

Wyposażenie systemu EDAN;

1. Oprogramowanie systemu EDAN (wersja dla 4 stanowisk nadzoru okołoporodowego) – szt. 1

2. Moduł transmisji danych (bezprzewodowy) szt. 4

3. Sprzęt komputerowy (parametry minimalne); - 1 kpl.

Stanowisko monitorujące (Blok Porodowy, Patologia Ciąży)

- oprogramowanie

- komputer AIO

- drukarka laserowa

4. Stanowisko podglądowe – 1 kpl.

- oprogramowanie

- komputer AIO

5. Stanowisko serwerowe – 1 kpl.

- oprogramowanie

- serwer „rackowy”

6. Materiały instalacyjne (gniazda systemowe, AP, kable, przewody, osłony) – 1 kpl.

7. Instrukcje obsługi w jez. Polskim wraz z podręcznikiem użytkownika – 1 kpl.

2). Kardiotokograf EDAN F9 (dla ciąży pojedynczej) – 1 szt.

Wyposażenie;

- znacznik ruchów płodu dla pacjentki -1 szt.

- głowica Cardio – 1 szt.

- głowica Toco – 1 szt.

- pas mocujący głowice – 2 szt.

- kabel sieciowy – 1 szt.

- instrukcja obsługi w jeż. Polskim – 1 szt.

3). Kardiotokograf Edan F9 (dla ciąży bliźniaczej) – 1 szt.

Wyposażenie;

- znacznik ruchów płodu dla pacjentki – 1 szt.

- głowica Cardio – 2 szt.

- głowica Toco – 1 szt.

- pas mocujący głowice – 3 szt.

- kabel sieciowy – 1 szt.

- instrukcja w jez. Polskim – 1 szt.

4). Wózek pod KTG i telemetrię – 1 szt.

Odp. Pyt 1 Zamawiający nie dopuści do oceny systemu EDAN – proponowane urządzenie nie spełnia wymogów i oczekiwań Zamawiającego.

- Pytanie dotyczy zapisu: „4). Wózek pod KTG i telemetrię – 1 szt.”

W związku z tym, iż z zapytania ofertowego nie wynika, że Zamawiający kupuje telemetrię, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający planuje kupić wózek pod aparat KTG z możliwością postawienia na nim również telemetrii czy też Zamawiający wymaga dostarczenia wózka pod KTG i telemetrię do posiadanego już w Szpitalu sprzętu? Jeśli tak, to prosimy o podanie producenta aparatu KTG i telemetrii oraz modelu.

Odp. Pyt. 2

a). Wózek pod KTG i telemetrię – 4 szt.- do planowanego zakupu

b). Kardiotokograf Edan F9 (dla ciąży bliźniaczej) – 2 szt. – w  zakresie ppkt a) i b) Zamawiający zwiększył ilość urządzeń  j/wyżej i opublikował zmiany w dn. 29.06.17r na stronie www.zoz-konskie.bip.gov.pl

Pozostałe zapisy Zaproszenia oraz Umowy pozostają bez zmian.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dr n med. Wojciech Przybylski

DSUiZP

sporządził:  Mieczysław Strychalski