DSUiZP 252/MS/05/2019r						            Końskie 2019.06.04

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 553056-N—2019r z datą zamieszczenia 28.05.2019 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: postępowania na świadczenie kompleksowych systematycznych usług w zakresie prania – sukcesywnie przez okres – 24 miesięcy, nr sprawy: DSUiZP 252/MS/05/2019r

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania i sterylizacji pakietów noworodkowych …

- Czy Zamawiający wymaga, aby proces sterylizacji przebiegał zgodnie z normami ISO 13485:2016 wraz z normą 93/42/EWG.

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego skuteczność procesu sterylizacji poprzez przedstawienie protokołu walidacji procesu sterylizacji oraz wyników badań Sporali?

Odp. Pyt. 1. Tak Zamawiający wymaga, aby proces sterylizacji przebiegał zgodnie z normą ISO 13485:2016 oraz normą 93/42/EWG. Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego skuteczność procesu sterylizacji oraz protokołu walidacji procesu sterylizacji oraz wyników badań sporali. Wg opisu ze SIWZ.

- W pkt III Opis przedmiotu zamówienia ppkt 9 Zamawiający żąda prowadzenia monitoringu czystości mikrobiologicznej w pralni realizującej zamówienie….

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia stałej kontroli mikrobiologicznej na terenie pralni posiadał certyfikat PN-EN 14065:2016 lub równoważny jako gwarancje stałego monitoringu czynności o których mowa w tym punkcie.

Odp. Pyt. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia stałej kontroli mikrobiologicznej na terenie pralni posiadał certyfikat PN-EN 14065: 2016 lub równoważny.

- W pkt III Opis przedmiotu zamówienia pkt 5 Zamawiający wymaga aby Wykonawca prał oddzielnie

b) bieliznę i odzież operacyjną

- Prosimy o wyjaśnienie zapisu „oddzielnie”

Odp. Pyt. 3. „Oddzielnie” tzn. w warunkach pozwalających na zapobieganie mieszaniu poszczególnych asortymentów, zachowaniu odpowiedniej technologii prania dostosowanej dla danego materiału barierowego oraz urządzeniach, które pozwolą na jak najdłuższą żywotność materiału.

DSUiZP

Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki