Nr. Sprawy DSU i ZP 24/MS/14/2018r						Końskie 07.03.2018r

Firmy biorące udział w Konkursie ofert w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego. z dn. 01.03.2018r

Dotyczy; zakupu w trybie ofertowym pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na złożone w dn. 02-06.03.2018 wnioski,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;

- Ad. § 3 ust. 1 Istotne postanowienia warunków umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu;

„-trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowy nieużywany.”

na zapis;

„-trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu na nowy nieużywany.”

Odp. Pyt. 1 TAK. Zamawiający uściśla zapis w §3 ust. 1 nadając mu treść; „-trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu na nowy nieużywany.”

- Czy Zamawiający dopuści pompę do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej znanego amerykańskiego producenta o parametrach przewyższających wymagane w SIWZ z następującą zmianą:

W pkt 21 – zdejmowany moduł sterowania zintegrowany z kolorowym ekranem?

Odp. Pyt. 2 TAK.

DSUiZP

Opracował; Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki