DSUiZP 252/MS/34/2013 Końskie 2014.01.07

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w **BZP nr 533526**  **-** **2013;** **z datą zamieszczenia: 23-12-2013** i na stronie internetowej <http://zoz-konskie.bip.org.pl/> oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu do monitorowania i testowania stanu higienicznego w Centralnej Sterylizatorni; –wg zadań 1 – 5 .

**Numer sprawy: DSUiZP 252/MS/34/2013**

**Pakiet 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści taśmę kontrolną do sterylizacji 100% tlenkiem etylenu o szerokości 1,9 cm i długości 55 m? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Pyt. 1 TAK.**

**Pakiet 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wieloparametrowy wskaźnik do sterylizacji tlenkiem etylenu, wielkość opakowania 240 pasków z możliwością podziału na paska na dwa. ? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ .

**Odp. Pyt. 2 TAK – dopuści po odpowiednim przeliczeniu ilości rocznej.**

**Pakiet 2 poz 3**

Czy Zamawiający dopuści zintegrowany test do sterylizacji tlenkiem etylenu wielkość opakowania 500 szt.?. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

**Odp. Pyt. 3 TAK – dopuści po odpowiednim przeliczeniu ilości rocznej.**

**Pakiet 2 poz4**

Czy Zamawiający dopuści pakiet testowy jednokrotnego użytku typu Bowie Dick , 6 szt. w opakowaniu ?. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

**Odp. Pyt. 3 TAK – dopuści po odpowiednim przeliczeniu ilości rocznej.**

**Pakiet 2 poz 5**

Czy Zamawiający dopuści zintegrowany test do sterylizacji parą wodną wielkość opakowania 500 szt.?. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

**Odp. Pyt. 3 TAK – dopuści po odpowiednim przeliczeniu ilości rocznej.**

**Pakiet 4 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu ,wielkość opakowania 100 sztuk?. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

**Odp. Pyt. 3 TAK – dopuści po odpowiednim przeliczeniu ilości rocznej.**

 Z-ca Dyrektora

 Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 mgr inż. Jerzy Grodzki