Nr. Sprawy DSU i ZP 24/MS/89/2017r						Końskie 08.12.2017r

Firmy biorące udział w Konkursie ofert (ROTOR) Viva 2) w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego. z dn. 05.12.2017r

Dotyczy; konkursu ofert na zakup i dostawę – rotora Viva 2 wg specyfikacji

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na złożone w dn. 08.12.2017r. wnioski,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;

Pytanie 1. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności urządzeń pod względem funkcjonalności dopuści urządzenie o następujących parametrach:

Rodzaje treningu:

- trening pasywny – delikatny i ostrożny trening pasywny pozwala na wykonanie mobilizacji dla mięśni i stawów (np. podczas fazy rozgrzewki). Pozwala to na ograniczenie spastyki lub jej bezpieczną eliminację;

- trening aktywny – w zależności od celu treningu mogą Państwo dostosować poziom oporu do własnych potrzeb i możliwości;

- trening delikatny – silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób najsłabsze grupy mięśniowe

- trening symetryczny – program treningowy pozwala na ocenę symetrii pracy obu kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt może być skorygowany.

Standardowe wyposażenie rotora Kinevia:

- duży 7” kolorowych wyświetlacz (panel dotykowy);

- analiza 10 ostatnich przeprowadzonych treningów;

- statystyki z treningu do analizy długoterminowej;

- liczne gotowy protokoły treningowe;

- bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi;

- regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi);

- regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi);

- stabilne ergonomiczne uchwyty;

- automatyczna kontrola spastyczności (Anti-Spastic Control);

- wbudowane programy do walki ze spastycznością;

- automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie);

- praktyczny uchwyt na butelkę;

- licznik pracy rotora;

- gumowane kółka transportowe;

- terapia kończyn górnych i dolnych;

Dane techniczne:

- Wysokość od 109-120 cm

- Długość 66 cm

- Szerokość 67,5 cm

- Minimalny rozstaw nóg 12 cm

- Maksymalny rozstaw nóg 25 cm

- Waga 52 kg

- Zasilanie 230 V

- Zakres momentu siły dla nóg 2-8 Nm

- Zakres momentu siły dla rąk 2-6 Nm

- Zakres obrotów:

  - Pasywny 0-60 obr/min

  - Aktywny 0-90 obr/min

- Maksymalna waga użytkownika 130 kg

Odp. Pyt. Nr 1 TAK

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga rotora z płynną regulacją promienia ruchu pedałów?

Odp. Pyt. Nr 2 TAK

DSUiZP

Opracował; Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki