Nr. Sprawy DSU i ZP 252/MS/25/2014r						Końskie 11.09.2014r.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP nr 298752-2014r z datą zamieszczenia 09.09.2014 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie systematycznych dostaw środków dezynfekcyjnych - sukcesywnie przez okres 12 miesięcy DSUiZP 252/MS/25/2014r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na złożone w dn. 11.08.2014r. wnioski,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;

Zadanie nr 1 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci gotowych do użycia chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, Fm, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccina, Noro) w czasie 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, rozmiar pojedynczej chusteczki: 200mmx270mm, zarejestrowanych jako wyrób

medyczny, w opakowaniach twardych (dozownikach) a 200 szt. chusteczek?

Informujemy, że posiadamy w swojej ofercie także wkłady do dozowników. W przypadku dopuszczenia naszych chusteczek istnieje możliwość zamiany części dozowników wielorazowego użytku na wkłady ze względów ekonomicznych. W takim przypadku prosimy o informację ilu Zamawiający wymaga dozowników, a ilu wkładów.

Odp. Ad 1. TAK Zamawiający w/wym preparat (chusteczki) dopuszcza. Zamawiający wymaga do wyceny 200 dozowników pełnych (z chusteczkami) oraz 300 wkładów do nich.

- Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

Dr. n. med. Wojciech Przybylski