DSUiZP 252/MS/15/2019r						            Końskie 2019.09.12

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 595952-N—2019r z datą zamieszczenia 11.09.2019 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: postępowania nr DSUiZP 252/MS/15/2019r

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

PYTANIE nr 1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8  w Lp.1 dializatory niskoprzepływowe kapilarne ,z błoną heliksonową, suche sterylizowane parą wodną ,o powierzchni 1,8m2 , a w Lp.2 dializatory niskoprzepływowe kapilarne ,z błoną polisulfonową, suche, sterylizowane parą wodną ,o powierzchni 2,2m2  ?

Odp. Pyt. 1 NIE

PYTANIE nr 1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8  w Lp.1 dializatory niskoprzepływowe kapilarne ,z błoną heliksonową, suche sterylizowane parą wodną ,o powierzchni 1,8m2 oraz w Lp.2 dializatory niskoprzepływowe kapilarne , z błoną heliksonową, suche sterylizowane parą wodną ,o powierzchni 1,8m2  ?

Odp. Pyt. 1 NIE

PYTANIE nr 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8  w Lp.1 dializatory niskoprzepływowe kapilarne ,z błoną heliksonową, suche sterylizowane parą wodną ,o powierzchni 1,8m2 , a w Lp.2 dializatory wysokoprzepływowe ,kapilarne , z błoną heliksonową, suche sterylizowane parą wodną ,o powierzchni 1,8m2  ?

Odp. Pyt. 3 NIE

PYTANIE nr 4

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8  w Lp.1 dializatory niskoprzepływowe kapilarne ,z błoną heliksonową, suche sterylizowane parą wodną ,o powierzchni 1,8m2 , a w Lp.2 dializatory wysokoprzepływowe ,kapilarne , z błoną heliksonową, suche sterylizowane parą wodną ,o powierzchni 1,4m2  ?

Odp. Pyt. 4 NIE

5. Dotyczy zadania nr 8 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji numer 2 z zadania co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu da możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty.

Odp. Pyt. 5 NIE

6. Dotyczy zadania nr 8 pozycji numer 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na dializatory o powierzchni 1,7m. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Pyt. 6 NIE

7. Dotyczy zadania nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na dializatory z błoną polyamix. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Pyt. 7 NIE

8. Dotyczy zadania nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na dializatory z błoną poracton. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Pyt. 8 NIE

DSUiZP

Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki