DSUiZP 252/MS/10/2019r							            Końskie 2019.06.12

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 556654-N—2019r z datą zamieszczenia 05.06.2019 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: postępowania na dostawę; leków różnych, preparatów dożywienia klinicznego, materiałów szewnych, preparatów do pielęgnacji ran – sukcesywnie przez okres – 24 miesięcy, nr sprawy: DSUiZP 252/MS/10/2019r

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści igłę o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Pyt. 1 TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści igłę o długości 40mm okrągło-tnąca, długość nitki 100cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Pyt. 2 TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści igłę o długości 40mm okrągło-tnąca, długość nitki 100cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Pyt. 3 TAK Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zapis w zad. nr 4 poz 3 rozmiar nitki winno być „1”

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 8 dopuści igłę o długości 26mm, długość nitki 8x75 cm 
i rozm. 3/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Pyt. 4 TAK

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 9 dopuści igłę o długości 26mm, długość nitki 8x75 cm 
i rozm. 3/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Pyt. 5 TAK

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczną II generacji dwuwklęsłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Pyt. 6 TAK

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 5 dopuści igłę o długości 36 mm, długość nitki  90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Pyt. 7 TAK

Pytanie 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 7 dopuści igłę odwrotnie tnąca, rozm. 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Pyt. 8 TAK

Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz. 12 diete kompletną , wysokokaloryczną stosowaną w niewydolności wątroby o pojemności 500 ml 100 szt?

Odp. Pyt. 9 TAK

Pytanie 10 Dotyczy pakietu 3 pozycji 20 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety o gramaturze 300g?

Odp. Pyt 10 TAK

Pytanie 11 Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wracamy 
się z prośbą o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru,  Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece ( rejestr temperatur), od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r.  w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
(Dz.Urz. UE  2013/C 68/01 ) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności.  Między innymi:  klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) § 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

Odp. Pyt. 11 Zamawiający w „Istotnych postanowieniach warunków umowy zał. nr 4” w art. 1 dodaje zapis; pkt 6 w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w Aptece (rejestr temperatur) od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.”

Pyt.  12 dot. rozdział VII pkt 9 SIWZ.

Prosimy o doprecyzowanie w zakresie jakich pakietów i w jakiej ilości Zamawiający będzie wymagał przedłożenia na wezwanie próbek.

Odp. Pyt. 12 Zamawiający będzie wymagał dostarczenia próbek tylko w zakresie zad. nr 4 i 5 (materiały szewne).

Pytanie 13 Pakiet 4 Poz.9

Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej o długości 26 mm zamiast 30 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Pyt 13 TAK

Pytanie 14 Pakiet 4 Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie podwiązki ciętej 4/0 w rozmiarze 12 cm x 45 cm zamiast długości standardowej 150 cm

Odp. Pyt. 14 TAK

Pytanie 15 Pakiet 5 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie długości nici 75 cm zamiast 45 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Pyt. 15 TAK

Pytanie 16 Pakiet 5 Poz.4

Prosimy o dopuszczenie igły okragłej zaostrzonej długości 37 mm zamiast 35 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Pyt. 16 TAK

Pytanie 17 Pakiet 5 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie igły okragłej zaostrzonej długości 37 mm zamiast 30 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Pyt. 17 TAK

Pytanie 18

Zwracam się z prośba o przesuniecie terminu składania ofert na 19 tego czerwca

Odp. Pyt 18 Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert..

DSUiZP

Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki