Nr. Sprawy DSU i ZP 252/MS/20/2014r						Końskie 13.08.2014r.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP nr 259232-2014r z datą zamieszczenia 04.08.2014 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie systematycznych dostaw środków dezynfekcyjnych - sukcesywnie przez okres 12 miesięcy DSUiZP 252/MS/20/2014r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na złożone w dn. 11.08.2014r. wnioski,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;

- Zadanie 2 poz. 1 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośba o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie wymagania SIWZ na bazie alkoholu etylowego oraz substancji nawilżających i zmiękczających skórę. Wymóg aby preparat zawierał trzy substancje aktywne jest zapisem znacząco ograniczającym konkurencję, a dodatkowo nawet szkodliwym dla samych użytkowników, ponieważ im więcej chemicznych substancji aktywnych działa na skórę rąk tym większe prawdopodobieństwo powstawania mikrourazów oraz jej wysuszania. Nie ma żadnej przesłanki przemawiającej za takim zapisem, ponieważ proponowany przez nas preparat w równie szybkim czasie wykazuje wymaganą skuteczność mikrobójczą. Tak więc powyższy zapis nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Odp. Pyt. 1 Zamawiający nie dopuści do oceny zaproponowanego przez Wykonawcę preparatu, ponieważ nie spełnia on wymogów zawartych w SIWZ. Nie ma podstaw do wysuwania wniosków o szkodliwości działania preparatu zaproponowanego przez Zamawiającego, ponieważ preparat ten jest używany przez personel Zamawiającego, dobrze tolerowany i nie było żadnych zgłoszeń odnośnie działania niepożądanego  tego preparatu. Wykonawca nie podaje zakresu działania oraz nazwy proponowanego preparatu, a samo stwierdzenie i lakoniczny opis Wykonawcy, że zaproponowany preparat spełnia wymogi SIWZ jest często nadużywany.  Zakres działania jest bardzo istotny w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym przenoszonym drogą kontaktowa poprzez ręce. Zamawiający wymaga aby Wykonawca który zaoferował preparat z oferty równoważnej posiadał ph 5, 0 nie zawierał w swoim składzie chlorheksydyny, posiadał właściwości o przedłużonym działaniu na; B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, wirus opryszczki). Powinien wykazywać działanie bakteriobójcze zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561, a w przypadku preparatów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z normą – EN 12054, EN 1499, EN 1500 i EN 12791 oraz posiadać (obowiązkowo załączyć do oferty) dokumenty; potwierdzające, że został przebadany z pozytywnymi wynikami przez niezależny ośrodek badawczy na organizmach testowych zgodnie z normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego. Ponadto Wykonawca załącza do oferty dokumenty wg SIWZ rozdz. G odnośnie zaoferowanego preparatu. Preparat ten przez Zamawiającego jest wkładany do dozownika wg procedury  „Stosowanie środków dezynfekcyjnych i antyseptyków w ZOZ Końskie” Zamawiający nie zrezygnuje z wymagań tej procedury (zapotrzebował w Zad. 2 poz. 2  dozownik ścienny kompatybilny z preparatem oraz zamontowanymi już u siebie dozownikami).

- Zadanie 2 poz. 3 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i  regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500ml z pompką dozującą.

Odp. Pyt. 2. Zamawiający nie dopuści do oceny preparatu proponowanego przez Wykonawcę ponieważ nie zawiera w swoim składzie takich substancji jak w opisie SIWZ. Zamawiający wymaga aby opakowanie 0,5L było dostosowane do dozownika ściennego zamontowanego u Zamawiającego, bez pompki dozującej.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca który zaoferował preparat z oferty równoważnej zaoferował preparat posiadający działanie natłuszczające i ochronne skóry, zawierał witaminę E oraz glicerydy. Ponadto Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty wg SIWZ rozdz. G odnośnie zaoferowanego preparatu. Preparat ten przez Zamawiającego jest wkładany do dozownika wg procedury  „Stosowanie środków dezynfekcyjnych i antyseptyków w ZOZ Końskie” Zamawiający nie zrezygnuje z wymagań tej procedury (zapotrzebował w Zad. 2 poz. 4 dozownik ścienny kompatybilny z preparatem oraz zamontowanymi już u siebie dozownikami).

- Zadanie 2 poz. 5 i 7 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnego preparatu do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk. Gotowy do użycia. Syntetyczny bez zawartości mydła, z dodatkiem kwasu kokosowego, nie wykazujący działania bójczego, ph 5,5, kosmetyk, opak. 0,5L.

Odp. Pyt. 3 Zamawiający nie dopuści do oceny preparatu proponowanego przez Wykonawcę, ponieważ w swoim składzie chemicznym nie zawiera substancji wymaganych przez Zamawiającego oraz nie jest przystosowany do dozowników zamontowanych u Zamawiającego o poj. 0,5L i 1L (Zamawiający w swoich Oddz. i Poradniach zamontował ok. 200szt. dozowników ściennych).  Zamawiający  wymaga aby zaoferowany preparat z oferty równoważnej spełniał wymagania wg opisu SIWZ Zad. nr 2 poz. 5 i 7 posiadał dokumenty zgodnie z pkt. G SIWZ Preparat zaproponowany  przez Zamawiającego jest wkładany do dozownika wg procedury  „Stosowanie środków dezynfekcyjnych i antyseptyków w ZOZ Końskie” Zamawiający nie zrezygnuje z wymagań tej procedury (zapotrzebował w Zad. 2 poz. 6  dozownik ścienny kompatybilny z preparatem oraz zamontowanymi już u siebie dozownikami).

- Zadanie 2 poz. 8 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie triclosanu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, wykazującego działanie bakteriobójcze zgodnie z normą PN-EN 1499 czyli w warunkach praktycznych.

Odp. Pyt. 4 Zamawiający nie dopuści do oceny preparatu proponowanego przez Wykonawcę, ponieważ w swoim opisie Wykonawca nie podaje zakresu działania wymaganego przez Zamawiającego, opakowania w jakim ten preparat występuje (z lakonicznej informacji Wykonawcy) wynika że zaproponowany preparat nie obejmuje zakresu działania na MRSA i ORSA. Zamawiający wymaga aby Wykonawca który zaoferował preparat z oferty równoważnej służył do dekontominacji rąk i ciała pacjentów przed zabiegiem, zawierał triclosan, nie posiadał w składzie choloheksydyny Ph fizjologiczne 5 – 5,5, był aktywny wobec bakterii ( w tym MRSA, ORSA) i wirusów (HBV, HIV). Potwierdzone stosownymi dokumentami, że został przebadany z pozytywnymi wynikami przez niezależny ośrodek badawczy (Opis oferty równoważnej Zał. nr 5 do SIWZ) Działanie bakteriobójcze – zgodnie normą EN 13727 i EN 14561, działanie wirusobójcze zgodnie z normą EN 14476.   Ponadto Wykonawca załącza do oferty dokumenty wg SIWZ rozdz. G odnośnie zaoferowanego preparatu. Preparat ten jest również stosowany do dozowników ściennych zamontowanych u Zamawiającego według wymagań opisanych w odpowiedziach udzielonych do pyt. 1, 2, 3  powyżej..

- Zadanie 3 poz. 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus  Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odp. Pyt. 5. Zamawiający nie dopuści do oceny proponowanych przez Wykonawcę chusteczek, ponieważ w swoim opisie nie podaje ON składu chemicznego. Z lakonicznego opisu wynika m/in, że zaproponowane chusteczki nie posiadają zakresu działania zgodnie z wymaganą przez Zamawiającego normą PN-EN 14476 /Polio i Adeno/.

- Zadanie 3 poz. 2 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem (2-propanol) o wymiarach 200x200mm  spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV, Vaccinia) w czasie do 1 minuty i F (Candida Albicans i Aspergillus Niger) w czasie 2 minut, konfekcjonowanych w tubach po 200 sztuk.

Odp. Pyt. 6. TAK – Zamawiający dopuści do oceny proponowane chusteczki, po spełnieniu przez nie wymagań z oferty równoważnej, wszystkich zapisów SIWZ oraz załączeniu do oferty wszystkich wymaganych dokumentów.

- Zadanie 3 poz. 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel, konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk.

Odp. Pyt. 7. Zamawiający nie dopuści do oceny proponowanych chusteczek, ponieważ z lakonicznego opisu wynika, że zaproponowane chusteczki nie wykazują działania na MNV (norovirus) oraz na poliowirus.  Wykonawca nie podaje także wymiaru proponowanych chusteczek.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

Dr. n. med. Wojciech Przybylski