DSUiZP 252/MS/36/2014r.						Końskie 2014.12.16

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 406774-2014 z datą zamieszczenia 11.12.2014 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy  sprzętu do monitorowania i testowania stanu higienicznego w Centralnej Sterylizatorni;  –wg  zadań  1 – 3 . Numer sprawy:  DSUiZP 252/MS/ 36 / 2014 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na złożone w dn. 15.12.2014r. wnioski,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;

- Dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 4: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyrażnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140).

Czy – wobec powyższego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nie samoprzylepnego testu klasy 5 o innym  sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji?

Odp. Pyt. 1 TAK

- Dotyczy Zadania nr 3: Wnosimy o obniżenie oceny wartości przyznawanej w kryterium „parametry techniczne” za zaoferowanie testów o odczycie po 1 godzinie z 39% do 5%, jak to mało miejsce w przypadku poprzedniego postępowania znak: DSUiZP/34/2014, w stosunku do tego samego asortymentu.  Czynność zaostrzenia przez Zamawiającego wagi kryterium narusza w sposób rażący uczciwą konkurencję i jest niezgodna z brzmieniem i ideą art. 7 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  Takie działanie nie ma również nic wspólnego z obiektywną oceną ofert pod kątem jakości, zatem z przyczyn oczywistych sprawia, że dopuszczenie testów o odczycie równym 3 godziny staje się iluzoryczne.

Odp. Pyt. 2 NIE

Sporządził;

Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki