Nr. Sprawy DSU i ZP 252/MS/18/2015r						Końskie 23.09.2015r.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP nr 240504-2015r z datą zamieszczenia 15.09.2015 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie systematycznych dostaw wyrobów medycznych dla St. Dializ - sukcesywnie przez okres 12 miesięcy DSUiZP 252/MS/18/2015r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na złożone w dn. 16-23.09.2015r. wnioski,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;

- Zadanie nr 1. Linie krwi do aparatu „Dialog” firmy Braun

W związku z tym, że nie wszyscy Wykonawcy posiadają w swojej ofercie pełny asortyment produktów prosimy, by Zamawiający zechciał wydzielić Pozycję nr 2. „Oryginalny zestaw linii krwi do HDF (linia żylna + linia tętnicza + worek do odbioru płynów + igła plastikowa, łącznik, zaciski na drenach + zestaw „on line” do aparatu „Dialog” i utworzył oddzielne Zadanie 1A zawierające tylko Poz. 2., przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w SIWZ. Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Pyt. 1 TAK Zamawiający podzielił Zadanie nr 1 na dwa oddzielne Zadania nr 1 i Zadanie nr 1A. Formularze Cenowe do podzielonych zadań są zamieszczone do pobrania przez Wykonawców ze strony Zamawiającego www. zoz- końskie.bip.gov.pl

- Zadanie 3 Dializatory.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z najnowocześniejszej obecnie na rynku mikoondulowanej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, a w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o n/parametrach;

Poz. nr 1 powierzchnia 1,6m2 – zgodnie z SIWZ

Poz. nr 2 powierzchnia 1,8m2 – zgodnie z SIWZ

Poz. nr 3 powierzchnia 2,0m2

Wysokoprzepływowe;

Poz. nr 4. Powierzchnia 1,6m2

Poz. nr 5. Powierzchnia 1,8m2 spełniających wszystkie pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Pyt. 2 NIE

- Zadanie 1.

Czy Zamawiający wyłączy z Zadania nr 1 poz. 1 i utworzy osobny podpakiet, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postepowaniu większej ilości wykonawców i tym samym realizację zasady wolnej konkurencji, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i parametrów jakościowych?

Odp. Pyt. 3. NIE – utworzono odrębne zadania nr 1 i nr 1A (odp. do pyt 1).

- Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z Zadania nr 3 do osobnego pakietu, pozycja nr 2 Dializatory kapilarne polisulfonowe, lub heliksonowe lub polinefronowe suche sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma; o powierzchni 1,8 – 1,9m2?

Odp. Pyt 4. NIE

Zapytania do umowy:

- Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze 
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Pyt. 5. TAK Podane w umowie terminy odnoszą się do dni roboczych, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Pyt. 6 TAK – zmiany zapisano w art. 9 pkt 2 ppkt b) Istotnych postanowień warunków umowy.

- Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp. Pyt. 7. NIE

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nr umowy na fakturze?

Odp. Pyt 8 NIE

9. Zadanie 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę.

Odp. Pyt. 9 TAK

10.Zadanie 7 poz. 1

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie serwety z włókniny typu SMS?

Odp. Pyt. 10. NIE

11. Zadanie 7 poz. 1

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie serwety z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2?

Odp. Pyt. 11 TAK

12. Zadanie 7 poz. 1

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie plastra o rozmiarze 2,5cm x 10m?

Odp. Pyt 12. NIE

13. Zadanie 7 poz. 1

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie plastra o rozmiarze 6cm x 15cm?

Odp. Pyt 13. NIE

14. Zadanie 7 poz. 1

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku tamującego krwawienie o rozmiarze 2,5cm x 8,5cm?

Odp. Pyt 14. NIE

15. Zadanie 7 poz. 1

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku tamującego krwawienie o rozmiarze 3,8cm x 0,9 cm?

Odp. Pyt 15. NIE

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

16. Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik posiadał powłokę przeciwbakteryjną składającą się z chlorcheksydyny i sulfadiazyny srebra?

Odp. Pyt. 16. Zamawiający opisany cewnik dopuszcza do oceny, ale nie wymaga aby wszystkie zaoferowane do oceny posiadały tylko takie powłoki.

Dotyczy wzoru umowy:

17. Zwracamy się z prośbą o dodanie do §1 ust. 5 sformułowania: „Zmniejszenie zapotrzebowania nie może przekroczyć 20% wartości umowy.”

Odp. Pyt. 17. NIE – w art. 9 pkt 2 ppkt f) „Istotnych postanowień warunków umowy”, - zapisano możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy

18. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 2 na: „Za opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odp. Pyt 18. NIE Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §5 ust. 2 (Istotnych postanowień warunków umowy)

Wprowadzono zmiany do Ogłoszenia oraz zapisów SIWZ (zad. nr 1 i nr 1A) zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Końskie 2015.09.23

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki