DSUiZP 252/MS/08/2019r						            Końskie 2019.07.16

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 571042-N—2019r z datą zamieszczenia 09.07.2019 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: postępowania na dostawę; gazów medycznych, dzierżawy zbiorników i butli wg zad. nr 1 – 7 - sukcesywnie przez okres – 48 miesięcy, nr sprawy: DSUiZP 252/MS/08/2019r

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

Pytanie 1 (dot. zadanie nr 3):

Czy Zamawiającemu chodzi o Podtlenek Azotu Medyczny N2Omed w butlach 7 kg lub w butlach 28 kg ?

Prosimy o potwierdzenie i wprowadzenie zmiany w SIWZ.

Odp. Pyt. 1. TAK – Zamawiający w zad. nr 3 zapotrzebował do wyceny podtlenek azotu medyczny N2O w butlach 1,6m³ (7kg).

Pytanie 2 (dot. zadanie nr 7):

Czy Zamawiającemu chodzi o Entonox w butlach 5 l (1,4m3) lub w butlach 10 l (2,8m3)  ?

Prosimy o potwierdzenie, odpowiednie przeliczenie i wprowadzenie zmiany w SIWZ.

Odp. Pyt. 2 TAK – Zamawiający w zad. nr 7 poz. 1 zapotrzebował do wyceny Entonox w butlach 5 l (1,47m³).

Pytanie 3 Dotyczy zadania nr 2 Tlen medyczny w butlach

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę tlenu medycznego w butlach o pojemności wodnej 50 litrów, 200 bar, zawartości tlenu w butli 10,7 m3  ; Dopuszczenie dostaw tlenu w butlach F50 pozwoli Państwu zredukować ilość dostarczonych butli z 125 szt  do 75 szt.

Odp. Pyt. 3 NIE – ponieważ rampa jest dostosowana tylko do butli 40L o poj. 6,4m³.

Pytanie 4 Dotyczy zadania nr 3 :

Prosimy o zmianę zapisu pojemności butli na butlę o pojemności wodnej 10 litrów i zawartości 7 kg podtlenku azotu. Podtlenek azotu medyczny jest produktem ciekłym w butli. Błędnym jest zapis 1,6 m3 podtlenku.

Odp. Pyt. 4 TAK Zamawiający wprowadza zmianę pojemności butli w zad. nr 3 na 7kg i w związku z tym załącza nowy Formularz Cenowy do zad. nr 3.

Pytanie 5 Dotyczy zadania nr 4 azot ciekły, dzierżawa zbiornika ciekłego azotu:

Prosimy o wyjaśnienie do jakich celów stosowany jest azot ciekły? Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych azot ciekły stosowany w krioterapii jest aktywnym terapeutycznym wyrobem medycznym sklasyfikowanym do klasy IIa, według reguły 9.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie zapisów. Podany przez państwa zapis azot ciekły dopuszcza stosowanie azotu ciekłego technicznego, niebędącego wyrobem medycznym.

Odp. Pyt. 5 Zamawiający doprecyzowuje zapis w zad. nr 4 – chodzi o ciekły azot medyczny, używany jest m.in. w krioterapii.

Pytanie 6 Dotyczy zadania nr 5 dwutlenek węgla:

Prosimy o dopuszczenie butli o pojemności wodnej 10 litrów i zawartości CO2 7,5 kg.

Prosimy również o podanie do jakich celów będzie używany dwutlenek węgla.

Odp. Pyt. 6 NIE Z uwagi, że Zamawiający nie posiada magazynu a zamówienie realizowane jest na telefon, Zamaw.; nieodpłatnie dzierżawi od obecnego dostawcy 18 szt. butli syfonowych oraz dwa wózki (po 9 butli) do ich przewozu w chwili dostawy z poziomu 0 windą na II piętro (na PKRiF oraz ZOL).  Konstrukcja wózków musi umożliwić wjechanie nim do wąskich drzwi windy (80cm) towarowej oraz wykonywanie  manewrów transportu (pokonanie m-in 3 drzwi) oraz jak najmniej zajmować miejsca w pokoju w którym wykonuje się zabiegi krioterapii i bezpiecznie chronić butle przed upadkiem. Czynności te wykonywane są wyłącznie przez kobiety obsługujące aparat do krioterapii.

Pytanie 7 Dotyczy zadania nr 6 dwutlenek węgla:

Prosimy o zmianę zapisu pojemności butli z CO2 na pojemność wodna 50 litrów, zawartość CO2 w butli 37,5 kg.

Dwutlenek wegla jest produktem ciekłym w butli, sprzedawanym w kg,  w związku z czym błędny jest zapis pojemności 6,4 m3 . Taki zapis stosowany jest dla tlenu medycznego.

Odp. Pyt. 7 NIE – ponieważ rampa jest dostosowana tylko do butli 40L o zawartości CO2 - 26kg. Zamawiający uściśla (doprecyzowuje) pojemność butli w zad. nr 6 na 26kg i w związku z tym załącza nowy Formularz Cenowy do zad. nr 6.

Załączniki;

- Formularz Cenowy do Zad. nr 3.

- Formularz Cenowy do Zad. nr 6.

DSUiZP

Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki