DSUiZP 252/MS/15/2019r						            Końskie 2019.09.16

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 595952-N—2019r z datą zamieszczenia 11.09.2019 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: postępowania nr DSUiZP 252/MS/15/2019r

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

1.Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR o długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14  FR długościach: 17 cm,  20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odp. Pyt. 1 NIE

2. Pakiet 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Zestaw do sterylnego przeprowadzenia podłączenia dializy przez przetokę o składzie:

START:

Rękawice nitrylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar S lub M 2szt.

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm 1szt.

Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 2szt.

Opatrunek do mocowania wkłuć 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym pakowana dodatkowo w opakowanie papierowo-foliowe 2szt.

Oraz

Zestaw do sterylnego przeprowadzenia zakończenia dializy przez przetokę o składzie:

END I:

Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S lub M 2szt.

Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L 1szt.

Plaster typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt.

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Zestaw składający się z dwóch osobnych części, pakowanych w opakowania typu blister, wraz z podaniem łącznej ceny za komplet (START+ END).

Odp. Pyt. 2 TAK

Zapytania do umowy:

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. TAK  Patrz Art. 9 pkt 2 ppkt b Istotnych postanowień warunków umowy

- Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

- Odp. Art. 1 pkt 5 oraz Art. 12 pkt 1 Istotnych postanowień warunków umowy

- Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15.00 ?

- Odp. NIE

DSUiZP

Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki