DSUiZP 252/MS/15/2019r						            Końskie 2019.09.16…

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 595952-N—2019r z datą zamieszczenia 11.09.2019 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: postępowania nr DSUiZP 252/MS/15/2019r

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że wpłynęły pytania,..  na które udziela następujących odpowiedzi;

# Dotyczy zad. nr 8 poz.2

# Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji numer 2 z zadania co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu da możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty.

# Odp. Pyt. 1 NIE

# Dotyczy zad. nr 8 poz.1

# Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na dializatory o powierzchni 1,7m. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

# Odp. Pyt. 2 NIE

# Dotyczy zad. nr 9

# Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na dializatory z błoną polyamix.

# Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

# Odp. Pyt. 3 NIE

# Dotyczy zad. nr 9

# Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na dializatory z błoną poracton.

# Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

# Odp. Pyt. 4 NIE

DSUiZP

Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki