DSUiZP 252/MS/34/2014r.						Końskie 2014.11.21

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 376286 z datą zamieszczenia 17.11.2014 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy  sprzętu do monitorowania i testowania stanu higienicznego w Centralnej Sterylizatorni;  –wg  zadań  1 – 6 . Numer sprawy:  DSUiZP 252/MS/ 34 / 2014 .

Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1-12

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji poz. 1 - poz. 12 i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiałoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Pyt. 1 NIE Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie odrębnego pakietu z zad. nr 5.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe zgodne z normą EN ISO 11607-1,2, EN 868-3,5 oraz szczelne mikrobiologicznie zgodnie z akapitem 5.2 i 4.1 obowiązującej normy EN ISO 11607-1 potwierdzone przez producenta opakowań?

Odp. Pyt. 2 TAK

- Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o szerokości 100mm x 40mm w miejsce rękawa o szerokości 100mm x 50mm?

Odp. Pyt. 3 TAK

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o szerokości 300mm x 70mm w miejsce rękawa o szerokości 300mm x 60mm?

Odp. Pyt. 3 TAK

- Czy zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „Zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

Odp. Pyt. 6 Zamawiający dopuści do oceny zaoferowany przez Wykonawców sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych  z dn. 20.05.2010r z póżn. Zm.

- Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów kl.6 dla standardowych cykli sterylizacji parą wodną tj.: 134oC 5,3min / 121oC 15min lub 134oC 7min / 121oC 20min? Testy do różnych cykli dostarczane będą zgodnie z zapotrzebowaniami Zamawiającego.

Odp. Pyt. 6 TAK

- Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów posiadających informacje o klasie testu, sposobie przebarwienia i parametrach umieszczonych na obramówce karty zawierającej 10 pojedynczych wskaźników.

Odp. Pyt. 7 TAK

- Dotyczy Zadania nr 2, pozycja nr 4: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego Zadania. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców.

Odp. Pyt. 8 NIE Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego zadania.

- Dotyczy Zadania nr 3, pozycja nr 1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego Zadania. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców.

Odp. Pyt. 9 NIE Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego zadania.

- Dotyczy Zadania nr 3, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk?  Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Pyt. 10 TAK zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę).

- Dotyczy Zadania nr 3, pozycja nr 4 i 5: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Pyt. 11 TAK zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę).

- Dotyczy Zadania nr 4, pozycja nr 2: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego Zadania. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców.

Odp. Pyt. 12 NIE Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego zadania.

- Dotyczy Załącznika nr 2: W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę).

Odp. Pyt. 13 TAK zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę).

- Zadanie 3 Poz. 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści wskaźniki spełniające opis SIWZ w opakowania a’200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Pyt. 14 TAK – po przeliczeniu ilości zgodnie ze SIWZ.

- W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób postąpić w przypadku  niepełnej ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań czy wyliczyć niepełną ilość?

Odp. Pyt. 15 W przypadku  niepełnej ilość opakowań postąpić zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę).

Sporządził;

Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki