Nr. Sprawy DSU i ZP 252/MS/23/2014r						Końskie 22.09.2014r.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP nr 305552-2014r z datą zamieszczenia 15.09.2014 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie systematycznych dostaw wyrobów medycznych dla St. Dializ - sukcesywnie przez okres 12 miesięcy DSUiZP 252/MS/23/2014r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na złożone w dn. 22.09.2014r. wnioski,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;

- Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania i wyceny w zadaniu nr 3 poz. 1 dializatorów syntetycznych z błony polisulfonowej sterylizowanych promieniami gamma o powierzchni 1,5m2 i współczynniku ultrafiltracji o KUF 9,8ml/h/mmHg?

Odp. Pyt. 1 NIE

- Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania i wyceny w zadaniu nr 3 poz. 2 dializatorów syntetycznych z błony polisulfonowej sterylizowanych promieniami gamma o powierzchni  2,0m2 o współczynniku ultrafiltracji KUF 13,7 ml/h/mmHg lub dializatorów o powierzchni 2,3m2 i współczynniku ultrafiltracji 14 ml/h/mmHg?

Odp. Pyt. 2 NIE

- Jeżeli Zamawiający odpowie negatywnie na w/w zadane pytania prosimy o wydzielenie z poz. 4-5 z pakietu zadania nr 3 i utworzenie osobnego pakietu?

Odp. Pyt. 3 NIE

- Zwracamy się z prośbą o możliwość o wydzielenie z poz. 2 w/w pakietu i utworzenie osobnego zadbania?

Odp. Pyt 4 NIE

- Czy Zamawiający dopuści katalizator heliksonowy, wysokoprzepływowy do HDF o powierzchni 2,2m2?

Odp. Pyt. 5 NIE

- Pakiet nr 6 cewniki do hemodializy.

Czy Zamawiający wymaga aby powłoka bakteriobójcza cewnika składała się z chlocheksydyny i sulfadiazyny srebra?

Odp. Pyt. 6 Zamawiający dopuszcza - lecz nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby w skład zestawu wchodziła strzykawka z otworem w tłoku ułatwiająca wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania systemu?

Odp. Pyt. 7 Zamawiający dopuszcza - lecz nie wymaga.

- Pytania dotyczące; wzór umowy.

Prosimy Zamawiającego o dodanie do par. 1 ust. 4 sformułowania: „(..) pod warunkiem, że część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.

Odp. Pyt. 8 NIE Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wzoru umowy.

- Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki