DSUiZP 252/MS/34/2014r.						                    Końskie 2014.11.24

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 376286 z datą zamieszczenia 17.11.2014 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy  sprzętu do monitorowania i testowania stanu higienicznego w Centralnej Sterylizatorni;  –wg  zadań  1 – 6 . Numer sprawy:  DSUiZP 252/MS/ 34 / 2014 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na złożone w dn. 21.11.2014r. wnioski,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;

Pytania do zadania 2

1.  Czy Zamawiający dopuści taśmę  wskaźnikową do tlenku etylenu o dł. 55m. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Pyt. 1 TAK.

2.  Czy Zamawiający  dopuści Wieloparametrowy (paskowy) wskaźnik do sterylizacji tlenkiem etylenu. Zgodny z normami ISO 11 140 (kl. IV) pakowany po 240 szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ (tj. pakowane po 240 pasków podzielnych na dwa czyli 480szt . w jednym opakowaniu handlowym)

Odp. Pyt. 2 TAK.

3.  Czy Zamawiający dopuści  Pakiet testowy jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick pakowany po 6 szt . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Pyt. 3 TAK.

4.   Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Zadania nr 2 pozycję 3  zawierającą zintegrowany test do sterylizacji tlenkiem etylenu zakres temperatury 55*C. Zgodny z normami ISO 11 140 klasy V. Nietoksyczny. Klasa testu i sposób przebarwienia umieszczone na teście lub z przesuwającą się substancją wskaźnikową w 2 okienkach, wówczas nie wymagana interpretacja zmiany koloru (opak. 250 szt ) w jeden osobny pakiet  i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment

Odp. Pyt. 4 NIE Zamawiający nie wydzieli z zad. nr 2 poz. 3 i nie utworzy osobnego pakietu.

Zadanie 5 poz. 21:

5. Czy Zamawiający dopuści papier pakowany a 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Pyt. 5 TAK po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Dot. umowy:

6. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Pyt. 6 NIE

7. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nr umowy na fakturze (par. 5 ust. 1) ?

Odp. Pyt. 7 NIE Zamawiający kategoryczne wymaga przestrzegania realizacji  postanowień  5 pkt 1.

8. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15.00  (par. 1 ust. 2) ?

Odp. Pyt. 8 NIE

Sporządził;

Mieczysław Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki