Numer sprawy   DSUiZP 252/AD/13/2019                                                                             Końskie, 2019-10-01

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 585171-N—2019r z datą zamieszczenia 26.09.2019 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: systematyczne – sukcesywne przez okres 48 miesięcy dostawy ; materiałów zużywalnych do operacji zaćmy  - wg  zadań nr 1 -3

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

Pytanie 1 – Zadanie nr 2 Pozycja 1 :

Czy zamawiający dopuści również w zadaniu nr 2 pozycja 1 nóż do otwarcia komory o kalibracji 2,8 mm, obustronnie ostrzony, bez znaczników ?

Odp. Pytanie 1 – Zadanie nr 2 Pozycja 1 :  Nie

Zadanie nr 2 Pozycja 2 :

Czy zamawiający dopuści również w zadaniu nr 2 pozycja 2 nóż Sideport o kalibracji 1,1 mm?

Odp. Pytanie 1 – Zadanie nr 2 Pozycja 2:  Tak – nóż odgięty o kalibracji 1,1 mm

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz 1 nóż slit obustronnie ostrzony bez znaczników?

Odp. Tak

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie odrębnych pakietów z pozycji 1-4 w zadaniu nr 1, w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?

Odp. - Nie

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 poz 1 Hialuronian sodu, stężenie 1,6%, pojemność ampułkostrzykawaki 1,0 ml; lepkość: 22 0000 Pas; osmolarność 285- 335 mOsmol/l;masie cząsteczkowej > 1 MDa; ph: 6,8- 7.6; opakowanie jednorazowe, strzykawka z załączoną kaniulą irygacyjną?

Odp. - Nie

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz 2 wymaga noża do paracentezy prostego czy zagiętego. Proszę o doprecyzowanie

Odp. Tak Zagiętego

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w pozycji 2 dopuści 1,4% hialuronian sodu o masie cząsteczkowej: 3,2-3,5 x 106 Da, lepkości: (0,1s-1): 120 000 mPa·s; osmolarności: 280-330 mOsmol/l i pH: 6,8-7,6?

Odp. - Tak

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w pozycji 3 dopuści 2% hialuronian sodu o masie cząsteczkowej: 3,2-3,5 x 106 Da, lepkości: (0,1s-1): 400 000 mPa·s i pH: 6,8-7,6, w ampułkostrzykawce 0,9ml?

Odp. - Tak

Pytanie nr 8

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zadania 1 pozycji 1 oraz 4 do oddzielnego zadania, celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odp. - Nie

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przekazania w użytkowanie stołu operacyjnego w zakresie Zadania 1?

Odp. Pytanie nr 9 - Nie

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odp. Nie

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odp. Tak zgodnie z § 7 pkt 3 załącznika nr 4

Pytanie nr 12

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 5 wzoru umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 30% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odp. Nie. Zamawiający przewiduje realizacje w 100 %

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 1 lit. a) Wzoru Umowy do 0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie?

Odp. Nie - zgodnie ze specyfikacją bez zmian

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 1 lit. c) Wzoru Umowy do 0,1% wartości przedmiotu reklamacji?

Odp.– Nie.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji okulistycznych o minimalny składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona  o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Odp.  - Tak

Pytanie16.  Czy Zamawiający dopuści nóż posiadający jeden znacznik?

Odp. Tak

Pytanie 17  Czy Zamawiający dopuści nóż 1,15mm?

Odp. Tak

Pytanie 18  Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm?

Odp. Tak

Pytanie nr 19   Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 100x120cm z otworem 10,5 x 13 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie nr 20.  Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy a do tego czasu dostawa zestawów o podobnym składzie?

Odp. Tak

Pytanie nr 21 Czy w Zadaniu nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści noże SLIT z dwoma znacznikami?

Odp. Tak

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził:

Inspektor ds. zamówień publicznych

mgr Anna Drabik