DSUiZP 252/MS/34/2013 ` Końskie 2013.12.27

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w **BZP nr 533526**  **-** **2013;**  **z datą zamieszczenia: 23-12-2013** i na stronie  internetowej <http://zoz-konskie.bip.org.pl/> oraz w siedzibie  zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu do monitorowania i testowania stanu higienicznego w Centralnej Sterylizatorni; –wg zadań 1 – 5 .

**Numer sprawy: DSUiZP 252/MS/34/2013**

**dotyczy Zadania nr 5:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-11) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odp. Pyt. 1 NIE** Zamawiający nie wyrazi zgody na utworzenie odrębnego pakietu.

1. czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości zakładki 70mm zamiast 60mm?

**Odp. Pyt 2 TAK.**

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające potwierdzoną przez producenta szczelność mikrobiologiczną zgodnie z ISO 11607 -1?

**Odp. Pyt 3 TAK.**

1. Zadanie 1 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści 2 komplety do kontroli wsadu zawierające każdy z nich: PRZYRZAD testowy umożliwiający wykonanie co najmniej 250 cykli sterylizacyjnych oraz 250 sztuk samoprzylepnych wskaźników o parametrach opisanych w poz. 4?

**Odp. Pyt. 4 TAK.**

1. Zadanie 1 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści 1 komplet do kontroli wsadu zawierający: PRZYRZAD testowy umożliwiający wykonanie co najmniej 250 cykli sterylizacyjnych oraz 250 sztuk samoprzylepnych wskaźników o parametrach opisanych w pozycji nr 4?

**Odp. Pyt. 5 TAK.**

1. Zadanie 3 pozycje 4, 5: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach handlowych po 250 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

**Odp. Pyt. 6 Tak.**

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

W Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki