Nr. Sprawy DSU i ZP 252/MS/29/2013r						Końskie 21.10.2013r.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP nr 416782-2013r z datą zamieszczenia 14.10.2013 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dot. Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy  wyrobów medycznych dla Stacji Dializ; linii krwi, kaniul tętniczych i żylnych, dializatorów, kapsuł, koncentratów do dializ, opatrunków –wg  zadań  1 – 7  (Numer sprawy:  DSUiZP 252/MS/29 /2013).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na wniosek,  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi;

Pytania dotyczące: pakiet nr. 6 cewniki do hemodializy

- Czy Zamawiajacy wymaga aby   powłoka bakteriobójcza  cewnika   składała się z chlorcheksydyny i sulfadiazyny srebra?

Odp. Pyt. 1 NIE

- Czy Zamawiajacy wymaga aby w skład zestawu wchodziła strzykawka z otworem w tłoku ułatwiająca wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia systemu?

Odp. Pyt. 2 TAK

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr. Inż. Jerzy Grodzki